Pismo: KC-zp.272-306/19                   	                   Kraków, 2019-06-28

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-06-18 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zadanie częściowe nr 1

Zada Pyt. 1. Czy do zestawu musi być dołączony komputer sterujący testami? Jeśli tak to proszę określić parametry komputera.

Zestaw musi być wykonany „pod klucz” i zawierać wszelkie elementy potrzebne do przeprowadzenia testów. Parametry minimalne urządzenia sterującego powinny zapewnić pełną obsługę i funkcjonalność zestawu zgodnie z wymaganiami wymaganych norm.

Pyt. 2. Czy do oferty muszą być dołączone dodatkowe urządzenia o których mowa w IEC/EN 61000-4-19 Annex C jak woltometr i miernik prądu itd, a nie ma ich w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający NIE wymaga dołączenia do oferty dodatkowych urządzeń, o których mowa w IEC/EN 61000-4-19 Annex C jak woltometr i miernik prądu itd.

Pyt. 3. Jeśli odpowiedź na pytanie 3 jest twierdząca tak to proszę podać jakie elementy mają być dołączone i podać ich parametry.

Nie dotyczy

Pyt. 4. Proszę podać maksymalne parametry prądu i napięcia jakie będą podłączane do układu jako niezbędne do prawidłowego zaprojektowania układu.

Max Napięcie fazowe: 280 V

Max Prąd fazowy: 16 A

Pyt. 5. Czy generatory muszą zapewniać jednoczesną realizację wszystkich testów (czyli prowadzenie 4 testów w jednym czasie), czy testy mogą być realizowane kolejno, a generatory mogą być wielofunkcyjne i realizować po kilka testów po kolei?

Generatory nie muszą zapewniać jednoczesnej realizacji wszystkich testów.

Pyt. 6. Czy do zestawu ma być dołączony jeden transformator separujący IT-16 (do testów układów jednofazowych), czy 3 sztuki IT-16 (do testów układów 3 fazowych)?

Zamawiający wymaga trzy sztuki IT-16.

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do SIWZ powyższy zapis.

Pyt.7. Czy w związku z powyższymi wątpliwościami istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert o 2-4 tygodnie?

Termin składania ofert został przesunięty na 08.07.2019 r. na godzinę 11:00.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło