Pismo: KC-zp.272-306/19                   	                   Kraków, 2019-06-28

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-06-18 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa wzorcowania w części 2 a jeżeli tak to czy ma to być akredytowane świadectwo? W opisie jest tylko wzmianka o dostarczeniu ponownego świadectwa wzorcowania przed upływem gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwa z SIWZ ze wszystkich 3 zadań częściowych poniższy zapis:

Przed upływem okresu 24 miesięcy eksploatacji urządzenia Wykonawca w ramach dostawy dokona ponownego wzorcowania potwierdzonego świadectwem wzorcowania.

W związku z powyższym zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy obowiązujący wzór umowy, załącznik nr 3A.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło