Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/224/2019/10	 Rzeszów dnia: 2019-07-29

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa 
i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Prosimy o informację jakie sufity podwieszane powinny być zamontowane takie jak w przedmiarze kasetonowe czy jak projekcie z płyt G-K.

Odpowiedź: Dotyczy poz. 1.11. FORMULARZA CENOWEGO  Sufity podwieszone w pomieszczeniach nr 1÷ 17. Sufity należy wykonać jako kasetonowe (przedmiar:  folder 5.3.4.).

Pytanie nr 2.

Prosimy o korektę przedmiaru na okładziny schodów zewnętrznych na spocznikach – zaniżone przedmiary.

Odpowiedź:  Dotyczy poz. 1.10. FORMULARZA CENOWEGO. Schody zewnętrzne  Sch-1,2,3,4,5. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w załączniku 5.0.0. Opis przedmiotu zamówienia, pozycję należy wycenić wg przedmiaru - folder 5.3.3. OPZ).

Pytanie nr 3.

Prosimy o korektę przedmiaru na okładziny schodów zewnętrznych na stopnicach – jednostką obmiaru jest mb stopnicy a w przedmiarze jest podana ilość m2.

Odpowiedź:  Dotyczy poz. 1.10. FORMULARZA CENOWEGO. Schody zewnętrzne  Sch-1,2,3,4,5. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w załączniku 5.0.0. Opis przedmiotu zamówienia, pozycję należy wycenić wg przedmiaru - folder 5.3.3. OPZ).

Pytanie nr 4.

Prosimy o udostępnienie rysunku pomostu z blachy nierdzewnej – przedmiar na schody zewnętrzne sch1, poz. 1.10.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje rysunkiem pomostu z blachy nierdzewnej.

Pytanie nr 5.

Czy jest możliwość otrzymania przedmiarów w formacie plików kosztorysowych (ath, xml).

Odpowiedź:   Nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 6.

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej lub przedmiarów w wersji uproszczonej w plikach *.pdf generowanych bezpośrednio o programu kosztorysowego (tak jak załączony przedmiar instalacji elektrycznych).

Odpowiedź:   Nie ma takiej możliwości.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający