Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr zadania | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest następujący zestaw kamer: - Dwie kamery RGB-D o następujących parametrach: - technologia: Time of Flight, - rozdzielczości kamery kolorowej: co najmniej 2592x1944 przy 15 fps, co najmniej 1920x1080 przy 30 fps oraz co najmniej 1280x720 przy 60 fps, - rozdzielczość kamery głębi: co najmniej 640 x 480 przy 30 fps, - zasięg: od 0,8 do 3,5 m, - interfejs: USB 3.0, - oprogramowanie: SDK z możliwością pozyskiwania szkieletu obserwowanej postaci, - ilość: 2 sztuki. - Trzy kamery RGB-D o następujących parametrach: - technologia: Time of Flight, - rozdzielczość kamery kolorowej: co najmniej 1920 x 1080, - rozdzielczość kamery głębi: co najmniej 512 x 424, - częstotliwość przechwytywania obrazu: co najmniej 30 fps, - zasięg: co najmniej 4,5 m, - interfejs: USB 3.0, - oprogramowanie: SDK z możliwością pozyskiwania szkieletu obserwowanej postaci, - ilość: 3 sztuki. - Kamera cyfrowa i akcesoria (pamięć przenośna x 2 i torba na kamerę). Parametry kamery: - przetwornik obrazu: CMOS, - średnica filtra: 62 mm, - przysłona: F2,8–F4,5, - ogniskowa: f = 9,3–111,6 mm, - zoom optyczny: 12x, - zoom cyfrowy: 160 x 3, - typ wizjera: OLED 1,0 cm / odpowiednik 1 440 000 punktów kolorów, - typ ekranu: panoramiczny (16:9), - panel dotykowy: tak, - tryb słabego oświetlenia: tak, - automatyczne nastawienie przyslony: F2.8-F11, - ręczne sterowanie przesłoną: F2.8-F11, - funkcja łączności bezprzewodowej: WI-FI, - NFC: tak, - złącze HDMI: tak, micro HDMI, - zasilanie: 6,8 V/7,3V (akumulator), 8,4V (zasilacz sieciowy), - wymiary: ok 81,0 × 83,5 × 196,5mm - dystrybucja: Polska Parametry pamięci przenośnej: - rodzaj karty SDXC, - pojemność pamięci 64 GB, - klasa prędkości UHS Speed Class 3 (U3), UHS Video Speed Class 30 (V30), - prędkość odczytu do 170 MB/s, - prędkość zapisu do 90 MB/s, - szerokość 24 mm, - ilość: 2 sztuki. Parametry torby: - waga: 360 g, - kolor: zielony, - materiał: nylon, tkanina syntetyczna, - zewnętrzna wysokość: 18 cm, - długość zewnętrzna: 26 cm, - zewnętrzna szerokość: 12 cm, - przegroda główna - wysokość: 12 cm, - przegroda główna - długość: 24 cm, - przegroda główna - szerokość: 10 cm. - Cztery Kamery miniaturowe wraz z pamięciami Parametry kamer: - długość taśmy: 60 cm, - obiektyw: 2mpix, - kąt widzenia: 90°, - rozdzielczość obrazu 4K, 1080p, 720p, - tryb nocny: x4 diody podczerwieni IR, - komunikacja bezprzewodowa: WI-FI 802.11b/g/n, - zasilanie: akumulator li-ion 4000mAh, - dodatkowe opcje: wbudowany mikrofon, detekcja ruchu, program umożliwiający podgląd obrazu z kamery na smartfonie, możliwość instalacji karty pamięci do 128 GB, rok modelowy 2019, - ilość: 4 sztuki. Parametry pamięci przenośnej: - rodzaj: microSDXC, - pojemność: 64GB, - szybkość odczytu: 100 MB/s, - szybkość zapisu: 60 MB/s, - klasa prędkości: 10, - standard UHS: UHS-I, - ilość: 4 sztuki. Gwarancja minimum 12 miesięcy do wszystkich w/w/ kamer |
| 2 | Miernik mocy i energii współpracujący z czujnikiem: fotodiodowym, termicznym. Parametry miernika: zakres mocy od 100pW do 200W, zakres długości fal elektromagnetycznych od 185nm do 25 000nm, częstotliwość odświeżania wyświetlania min 20Hz. Fotodiodowy czujnik mocy: apertura 9,5mm, zakres mocy od 50nW do50 mW, zakres fal elektromagnetycznych od 200nm do 1100nm Termiczny czujnik mocy: zakres mocy od 100mW do 200W, zakres fal elektromagnetycznych od 250nm do 11000nm Gwarancja min 24 miesiąca |
| 3 | Przedmiotem zamówienia są wzorce jednopierwiastkowe - niezbędne do wykonania wzorców kalibracyjnych do analizy składu chemicznego pierwiastków śladowych w miedzi elektrolitycznej z gatunku M1E (Cu-ETP) metodą ICP-OES. W ofercie wymagane jest podanie stężenia każdego wzorca, dostępnych objętości, rodzaju oraz stężenia roztworu (nazwa kwasu, w którym rozpuszczono wzorzec). Wzorce powinny być certyfikowane oraz wykonane na ultra czystej wodzie Typu I (Ultra Pure Water - Type I) zgodnie z normą ASTM D1193. W ofercie wymagane jest podanie nazwy producenta, rodzaju roztworu (stężenia) i odczynników użytych do wytworzenia wzorca. Wzorce muszą posiadać dokumentację z zakresu charakterystyki materiałowej. Wzorce muszą być certyfikowane CRM (certificate reference material) lub równoważne i wykonane zgodnie z normami i akredytacjami: NIST DQS - ISO 9001:2015 lub równoważny A2LA - ISO/IEC 17025:2005 lub równoważny oraz ISO 17034:2016. lub równoważny Warunkiem koniecznym jest podanie nazwy producenta wzorca Poniżej przedstawiono spis zamawianych wzorców, ich stężenie i wymaganą objętość: 1. Wzorzec srebra (Ag) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 2. Wzorzec arsenu (As) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 3. Wzorzec bizmutu (Bi) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 4. Wzorzec kadmu (Cd) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 5. Wzorzec żelaza (Fe) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 6. Wzorzec manganu (Mn) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 7. Wzorzec niklu (Ni) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 8. Wzorzec fosforu (P) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 9. Wzorzec ołowiu (Pb) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 10. Wzorzec siarki (S) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 11. Wzorzec antymonu (Sb) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 12. Wzorzec selenu (Se) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 13. Wzorzec cyny (Sn) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 14. Wzorzec telluru (Te) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 15. Wzorzec cynku (Zn) - stężenie 1000 ppm (1000 ug/mL) - objętość 125 mL - 1 sztuka. 16. Wzorzec miedzi (Cu) - stężenie 10000 ppm (10000 ug/mL) - objętość 500 mL - 2 sztuki. |
| 4 | Dostawa akcesoriów do mielenia w młynie planetarnym Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 premium line firmy FRITSCH: posiadanym przez Zamawiającego. -misę do mielenia wykonaną z korundu (99.7% Al2O3) o pojemności 80 ml - 1 sztuka, - kulkami do mielenia o średnicy 10 mm z korundu (99.7% Al2O3) - 25 sztuk - przeciwwagę stosowaną w młynie planetarnym Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 - 1 sztuka Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| 5 | - Technologia SiFi (Signal Fidelity) zapewniająca 100% wierność replikowanych sygnałów - Maksymalna częstotliwość próbkowania 200 MSa/s, rozdzielczość pionowa 14 bit - Maksymalna częstotliwość wyjściowa 25 MHz - 2 Mpkt. (standard) lub 16 Mpkt. (opcja) pamięć przebiegów arbitralnych w każdym kanale - Dwa w pełni funkcjonalne niezależne kanały w standardzie - Regulacja przesunięcia fazy między kanałami od 0 - 360⁰ - Stabilność częstotliwości ±1 ppm, szum fazowy -125sBc/Hz - Wbudowany generator harmonicznych do 8 rzędu - Wbudowany 7-cyfrowy, 200 MHz licznik częstotliwości - Podstawowe przebiegi Sinus, prostokąt, rampa, impuls, szum - Do 160 wbudowanych przebiegów - Intuicyjne oprogramowanie do edycji przebiegów arbitralnych - Modulacja sygnałów w pełnym zakresie: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK i PWM - Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" - Funkcja zarządzania plikami - Interfejs: USB Host, USB Device, LAN - Interfejs LXI Core Device 2011 Liczba: 4 sztuki Gwarancja min 24 miesiące |
| 6 | Napięcie. Zakres; DC; 80.000mV, 800.00mV, 8.0000V, 80.000V, 800.00V, 1000.0V. AC; 80.000mV, 800.00mV, 8.0000V, 80.000V, 750.0V. Dokładność; DC; ±(0.05% reading+5 digits). AC; ±(0.8% reading+50 digits). Pomiar typ; True RMS Funkcja pomiaru sygnału TRMS AC+DC. Prąd. Zakres; DC; 80.000mA, 800.00mA, 8.0000A, 20.000A. AC; 80.000mA, 800.00mA, 8.0000A, 20.000A. Dokładność; DC; ±(0.2% reading+10 digits). AC; ±(0.2% reading+10 digits). Rezystancja. Zakres Dokładość; 800.00Ω, 8.0000kΩ, 80.000kΩ, 800.00kΩ, 8.0000MΩ, 60.000MΩ. ±(2.5% reading+10 digits). Częstotliwość. Zakres Dokładość; 0.50Hz~6.0000MHz. ±(0.5% reading+5 digits). Pojemność. Zakres Dokładość; 1.000nF, 10.00nF, 100.0nF, 1.000uF, 10.00uF, 100.0uF. ±(2.5% reading+50 digits). Temperatura; -50.0℃~1300.0℃ / -58.0℉~2372.0℉. ±(1.5% reading+10 digits). Generator przebiegu prostokątnego; 3V / 0.5Hz~5kHz / 1%~99%. ±0.02%. Dodatkowe funkcje; Diode test, AC+DC. Wyświetlacz; Główny wyświetlacz LCD 80000 cyfr,podwójny; bargraf 23 segmenty. Wejściowa Impedancja; 10MΩ. Częstotliwość próbkowania; 4 times/s; Analog bar 40 times/s. Wybór zakresu; Manualny lub Automatyczny. ### Interfejs komputerowy RS-232 z izolacją galwaniczną; RS-232 interface, Oprogramowanie na PC. Zasilanie; AC115V/230V±10%, 50/60Hz. Ilość – 4 sztuki Gwarancja min 24 miesiące.. |
| 7 | Karta pomiarowa wraz z akcesoriami; do rozbudowy systemu pomiarowego opartego o standard cDAQ National Instruments LUB równoważne : -NI 9215 with BNC - sztuk 1 Akcesoria: -BNC to BNC Cable, 50 ohm, 1 m - sztuk 4 Karta i akcesoria muszą być w pełni kompatybilne z kasetą cDAQ oraz oprogramowaniem LabVIEW. posiadanym przez Zamawiającego |