Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/228/2019/7	 Rzeszów dnia: 2019-07-31

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawa: Mikrotwardościomierz Vickersa oraz Mikroskop metalograficzny w układzie odwróconym.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

dotyczy części nr 2:

Proszę o doprecyzowanie wymaganej klasy obiektywów: achromatyczne - korygowane dla barw czerwonej i niebieskiej lub fluorytowe - korygowane dla całego spektrum światła widzialnego (od fioletu do czerwieni).

Odp. Obiektywy planachromatyczne - korekcja dla 2 długości fal (barwy: czerwona i niebieska) z korekcją płaskości. Optyka korygowana do nieskończoności.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający