|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19-08-08  logo_prz** | **Politechnika Rzeszowska**  **Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**  **Al. Powstańców Warszawy 12**  **35-959 Rzeszów** | tel. (0-17) 86 51 250  fax (0-17) 86 51 075 |

**Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ,**

**al. Powstańców Warszawy 12,**

**35-959 Rzeszów,**

**Postępowanie nr NA/O/235/2019**

**Zmiana opisu dotyczy zadania nr 3**

Zamawiający informuję, że dokonuje zmian w opisie w zadaniu nr 3

**BYŁO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Temat**: Dostawa zestawu rejestrującego zarządzania systemem STARe wraz z upgrade oprogramowania.  **Wspólny Słownik Zamówień**:38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa  **Opis**:  Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw rejestrujący do zarządzania systemem STARe obsługującym aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej wraz z upgreade w/w systemu do najnowszej wersji.  Minimalne wymagania wymuszane stabilnością oprogramowania to:  - procesor i7  - dysk 1 TB  - pamięć 16 GB  - 2 monitory LED 24"  - 2 karty sieciowe, swich, bezprzewodowa mysz i klawiatura  Upgrade systemu STARe do najnowszej wersji wymaga zakupu oprogramowania i usługę:  - zabezpieczenia i wykonania kopii dotychczasowej bazy danych  - przekonwertowania bazy danych do najnowszej wersji i jej instalację  - synchronizacji systemu do wymogów sieci  - instalacji posiadanych modułów DSC i DMA  Gwarancja min 24 miesiące.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |

**ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA :**

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Temat**: Dostawa zestawu rejestrującego zarządzania systemem STARe wraz z upgrade oprogramowania.  **Wspólny Słownik Zamówień**:38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa  **Opis**:  Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw rejestrujący do zarządzania systemem STARe obsługującym aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej posiadanym przez Zamawiającego oraz dwa różnicowe kalorymetry skaningowe posiadanym przez Zamawiającego wraz z upgreade w/w systemu do najnowszej wersji.  Minimalne wymagania wymuszane stabilnością oprogramowania to:  - procesor i7 - dysk 1 TB - pamięć 16 GB - 2 monitory LED 24" - 2 karty sieciowe, swich, bezprzewodowa mysz i klawiatura  Upgrade systemu STARe do najnowszej wersji wymaga zakupu oprogramowania i usługę: - zabezpieczenia i wykonania kopii dotychczasowej bazy danych - przekonwertowania bazy danych do najnowszej wersji i jej instalację - synchronizacji systemu do wymogów sieci - instalacji posiadanych modułów DSC i DMA  Gwarancja min 24 miesiące.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |