| 19-08-08 | Politechnika Rzeszowska Dział Logistyki i Zamówień Publicznych Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów | tel. (0-17) 86 51 250 fax (0-17) 86 51 075 |
| --- | --- | --- |

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ,

al. Powstańców Warszawy 12,

35-959 Rzeszów,

Postępowanie nr NA/O/235/2019

Zmiana opisu dotyczy zadania nr 3

Zamawiający informuję, że dokonuje zmian w opisie w zadaniu nr 3

BYŁO:

| 3 | Temat: Dostawa zestawu rejestrującego zarządzania systemem STARe wraz z upgrade oprogramowania. Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Opis: Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw rejestrujący do zarządzania systemem STARe obsługującym aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej wraz z upgreade w/w systemu do najnowszej wersji. Minimalne wymagania wymuszane stabilnością oprogramowania to: - procesor i7 - dysk 1 TB - pamięć 16 GB - 2 monitory LED 24" - 2 karty sieciowe, swich, bezprzewodowa mysz i klawiatura Upgrade systemu STARe do najnowszej wersji wymaga zakupu oprogramowania i usługę: - zabezpieczenia i wykonania kopii dotychczasowej bazy danych - przekonwertowania bazy danych do najnowszej wersji i jej instalację - synchronizacji systemu do wymogów sieci - instalacji posiadanych modułów DSC i DMA Gwarancja min 24 miesiące. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA :

| 3 | Temat: Dostawa zestawu rejestrującego zarządzania systemem STARe wraz z upgrade oprogramowania. Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Opis: Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw rejestrujący do zarządzania systemem STARe obsługującym aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej posiadanym przez Zamawiającego oraz dwa różnicowe kalorymetry skaningowe posiadanym przez Zamawiającego wraz z upgreade w/w systemu do najnowszej wersji. Minimalne wymagania wymuszane stabilnością oprogramowania to: - procesor i7 - dysk 1 TB - pamięć 16 GB - 2 monitory LED 24" - 2 karty sieciowe, swich, bezprzewodowa mysz i klawiatura Upgrade systemu STARe do najnowszej wersji wymaga zakupu oprogramowania i usługę: - zabezpieczenia i wykonania kopii dotychczasowej bazy danych - przekonwertowania bazy danych do najnowszej wersji i jej instalację - synchronizacji systemu do wymogów sieci - instalacji posiadanych modułów DSC i DMA Gwarancja min 24 miesiące. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |