|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19-08-08logo_prz** | **Politechnika Rzeszowska****Dział Logistyki i Zamówień Publicznych****Al. Powstańców Warszawy 12** **35-959 Rzeszów** | tel. (0-17) 86 51 250fax (0-17) 86 51 075 |

**Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ,**

**al. Powstańców Warszawy 12,**

**35-959 Rzeszów,**

**Postępowanie nr NA/O/235/2019**

**Zmiana opisu dotyczy zadania nr 3**

Zamawiający informuję, że dokonuje zmian w opisie w zadaniu nr 3

**BYŁO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Temat**: Dostawa zestawu rejestrującego zarządzania systemem STARe wraz z upgrade oprogramowania.**Wspólny Słownik Zamówień**:38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa **Opis**: Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw rejestrujący do zarządzania systemem STARe obsługującym aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej wraz z upgreade w/w systemu do najnowszej wersji.Minimalne wymagania wymuszane stabilnością oprogramowania to:- procesor i7- dysk 1 TB- pamięć 16 GB- 2 monitory LED 24"- 2 karty sieciowe, swich, bezprzewodowa mysz i klawiaturaUpgrade systemu STARe do najnowszej wersji wymaga zakupu oprogramowania i usługę:- zabezpieczenia i wykonania kopii dotychczasowej bazy danych- przekonwertowania bazy danych do najnowszej wersji i jej instalację- synchronizacji systemu do wymogów sieci- instalacji posiadanych modułów DSC i DMAGwarancja min 24 miesiące.**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |

**ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA :**

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Temat**: Dostawa zestawu rejestrującego zarządzania systemem STARe wraz z upgrade oprogramowania.**Wspólny Słownik Zamówień**:38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa **Opis**: Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw rejestrujący do zarządzania systemem STARe obsługującym aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej posiadanym przez Zamawiającego oraz dwa różnicowe kalorymetry skaningowe posiadanym przez Zamawiającego wraz z upgreade w/w systemu do najnowszej wersji.Minimalne wymagania wymuszane stabilnością oprogramowania to:- procesor i7- dysk 1 TB- pamięć 16 GB- 2 monitory LED 24"- 2 karty sieciowe, swich, bezprzewodowa mysz i klawiaturaUpgrade systemu STARe do najnowszej wersji wymaga zakupu oprogramowania i usługę:- zabezpieczenia i wykonania kopii dotychczasowej bazy danych- przekonwertowania bazy danych do najnowszej wersji i jej instalację- synchronizacji systemu do wymogów sieci- instalacji posiadanych modułów DSC i DMAGwarancja min 24 miesiące.**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |