


Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów


Pismo: NA/P/224/2019/21	 Rzeszów dnia: 2019-08-12




O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa 
i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.
Proszę o uściślenie zakresu wykonania instalacji kanalizacji. W opisie technicznym oraz na rzutach i rozwinięciu przedstawiono całość (etap I i II) i nie można na tej podstawie określić zakresu dla tego etapu z obecnego przetargu.
Odpowiedź: W zakres niniejszego przetargu wchodzi całość wykonania kanalizacji.

Pytanie nr 2. 
[bookmark: _GoBack]Czy w zakresie jest wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej? W przedmiarze rury PVC-U DN160 i DN200 wskazujące na instalację podposadzkową, jednak brak w przedmiarze wykopów, obsypek i zasypek i innych robót – czy należy te roboty dodatkowo uwzględnić?
Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 3. 
Czy w zakresie są wywiewki kanalizacyjne, przebicia przez dach dla instalacji kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź:  Tak.

Pytanie nr 4. Czy do oferty doliczyć koszt wpustów podłogowych, które są w zestawieniu instalacji kanalizacji, a nie ma ich w przedmiarze?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5.  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z zakresu wentylacji o tłumiki prostokątne dla układów nr 4,5,6.
Odpowiedź: Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 6. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z zakresu wentylacji o przepustnice wielopłaszczyznowe dla układów nr 4,5,6.
Odpowiedź: Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 7. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z zakresu wentylacji o płyty ppoż EI60 dla kanałów wentylacyjnych na dachu.
Odpowiedź:  Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 8. 
W odpowiedziach z  dnia 02.08.2019r. Zamawiający udzielił wyjaśnienia „Załączone do SIWZ projekty PB i PW (budowlany i wykonawczy), obejmują zarówno zakres robót przewidzianych  do wykonania na obecnym etapie modernizacji jak też już wykonanych – stąd pojawiające się rozbieżności. Zamawiający załączył więc do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) przedmiary uaktualnione, nie obejmujące robót już wykonanych.”. Przedmiary nie obejmują jednak całości prac przewidzianych w zadaniu. W instalacji kanalizacji do wykonania jest część podposadzkowa, w której brakuje:
· Skucia betonu pod rury kanalizacyjne,
· Wywozu gruzu
· Obsypki i podsypki,
· Zagęszczenia piasku,
· Odtworzenia nawierzchni.
Są to elementy robót, które wpłyną na wartość oferty. Przedmiar przewiduje jedynie rozbiórkę posadzek w pom. węzła. Proszę o informację czy należy doliczać do oferty te prace. Jeżeli nie, proszę o informacje czy jest to już wykonane.
Odpowiedź: Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 9. 
Proszę o informację czy piony kanalizacyjne, a w tym wywiewki kanalizacyjne należy doliczyć do oferty czy należy się jedynie wpiąć do obecnych pionów.
Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.
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