**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/O/241/2019** Rzeszów dnia: 2019-08-13

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dostawa aparatury do laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej**

**Pytanie 1 –dotyczy zadania 3 – „Multimetr – 2 szt.”**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z multimetrem wyposażenia opcjonalnego tj.:

GRA-422

GTL-108A

GTL-205

GTL-232

GTL-246

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyposażenia opcjonalnego.

**Pytanie 2 –dotyczy zadania 3 – „Multimetr – 2 szt.”**

Jaka jest prawidłowa waga, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia podano dwie wartości ?

**Odpowiedź**

Waga miernika bez wyposażenia wynosi: 2.9 kg.

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert
na dzień 19.08.2019r. (godziny pozostają bez zmian)**