Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/241/2019	 Rzeszów dnia: 2019-08-13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dostawa aparatury do laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej

Pytanie 1 –dotyczy zadania 3 – „Multimetr – 2 szt.”

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z multimetrem wyposażenia opcjonalnego tj.:

GRA-422

GTL-108A

GTL-205

GTL-232

GTL-246

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyposażenia opcjonalnego.

Pytanie 2 –dotyczy zadania 3 – „Multimetr – 2 szt.”

Jaka jest prawidłowa waga, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia podano dwie wartości ?

Odpowiedź

Waga miernika bez wyposażenia wynosi: 2.9 kg.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert 
na dzień 19.08.2019r. (godziny pozostają bez zmian)