Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/241/2019	 Rzeszów dnia: 2019-08-13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. 2

Dostawa aparatury do laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej

Pytanie 1 –dotyczy zadania 10 – „Sonda prądowa.”

Czy w związku z tym, że sonda prądowa, będąca przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymaga kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.