Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/224/2019/22	 Rzeszów dnia: 2019-08-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa 
i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Instalacja c.t. czy w zakresie przetargu jest wycena schematu układu pomiarowego
 – rys. W-6.

Odpowiedź: Wykonawca I etapu wykonał:

- zasilanie z węzła wymiennikowego wraz z izolacją,

- montaż rozdzielacza z armaturą i izolacją o odejściami dla II obiegu,

- montaż I etapu instalacji wraz z izolacją , doprowadzając rurarz wraz z podłączeniem do  
  central: N1W1 i N2W2, oraz doprowadzając rurarz bez podłączenia do central: N3W3 
  i N4W4,

Do wykonania pozostaje:

-  II obieg c.t. – glikol – w całości ,

- podłączenie rurarzu wraz z izolacją i węzłami przy nagrzewnicach central: N3W3 
   i N4W4.

Zamawiający