**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/224/2019/22** Rzeszów dnia: 2019-08-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.   
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa   
i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki** Rzeszowskiej.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1.**

Instalacja c.t. czy w zakresie przetargu jest wycena schematu układu pomiarowego  
 – rys. W-6.

**Odpowiedź**: Wykonawca I etapu wykonał:

- zasilanie z węzła wymiennikowego wraz z izolacją,

- montaż rozdzielacza z armaturą i izolacją o odejściami dla II obiegu,

- montaż I etapu instalacji wraz z izolacją , doprowadzając rurarz wraz z podłączeniem do   
 central: N1W1 i N2W2, oraz doprowadzając rurarz bez podłączenia do central: N3W3   
 i N4W4,

**Do wykonania pozostaje:**

**- II obieg c.t. – glikol – w całości ,**

**- podłączenie rurarzu wraz z izolacją i węzłami przy nagrzewnicach central: N3W3   
 i N4W4.**

Zamawiający