OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/259/2019 Rzeszów, 2019-08-23

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 d ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska

# Uzasadnienie zastosowania art. 4 d ust 1 pkt 1  PZP

# Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa wzmacniacza z wyposażeniem Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Transpimpedancyjny wzmacniacz prądowy z wyposażeniem dodatkowym o parametrach jak poniżej: - pasmo przenoszonych częstotliwości: od 0 Hz do nie mniej niż 500 kHz, - wejście wzmacniacza: niesymetryczne (gniazdo izolowane typu BNC), - wzmocnienie sygnałów DC: min. 103 V/A; maks. przynajmniej 1011 V/A (przełączalne dekadowo), - dokładność wzmocnienia: nie gorsza niż ±1 %, - szumy prądowe: nie większe niż 4.3 fA/√Hz przy max. wzmocnieniu (dla 100 Hz), - szumy napięciowe: nie większe niż 4 nV/√Hz (dla 1 kHz), - impedancja wejściowa: nie większa niż 50Ω dla minimalnego wzmocnienia, - maksymalny prąd wejściowy DC: nie mniejszy niż ±10 mA, - możliwość kompensacji składowej stałej prądu wejściowego, - wskaźnik przeładowania wejścia sygnału, - impedancja wyjściowa w paśmie: nie większa niż 50 Ω, - maksymalne napięcie wyjściowe DC: nie mniejsze niż ±10 V, - maksymalny prąd wyjściowy: nie mniej niż ±30 mA, - gniazdo wyjściowe: BNC, - możliwość sterowania z panelu urządzenia i poprzez interfejs komputerowy, - dedykowany interfejs komputerowy: USB 2.0 full-speed, - oprogramowanie i sterowniki do LabVIEW (wersja nie niższa niż LV2012) na wyposażeniu standardowym, - zasilanie: 100-240 VAC/50 Hz z wtyczką Euro, - gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy. Wzmacniacz musi posiadać następujące wyposażenie dodatkowe: - kabel niskoszumowy BNC/BNC o impedancji 50 Ω i długości 10 cm - 1 szt. - kabel niskoszumowy BNC/BNC o impedancji 50 Ω i długości 20 cm - 1 szt. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa sond pola magnetycznego Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Zestaw sonda + czujnik do pomiaru natężenia stałego pola magnetycznego o wartości do 3 Tesli, przeznaczony do współpracy z cyfrowym miernikiem pola (gausometrem) LakeShore model 475, będącym na wyposażeniu Zamawiającego o parametrach jak poniżej: 1. Sonda typu transverse: - długość części roboczej - 30 cm, - szerokość części roboczej - mniejsza niż 5 mm, - grubość części roboczej - mniejsza niż 1.6 mm, - uchwyt sondy wykonany z aluminium, - długość kabla - min. 6 m, - sonda musi być w pełni kompatybilna z miernikiem pola magnetycznego LakeShore model 475. 2. Czujnik typu transverse: - maksymalne wymiary czujnika: 7 x 3.5 x 0.6 mm (L x W x D) - wyprowadzenia do 4-puktowego pomiaru rezystancji i długości nie mniejszej niż 20 cm, - kabel do podłączenia z gausometrem o długości nie mniejszej niż 6 m, - czujnik musi być w pełni kompatybilny z miernikiem pola magnetycznego LakeShore model 475. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa zasilacza wysokonapięciowego Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Wysokonapięciowy programowalny zasilacz liniowy o parametrach jak poniżej: - zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 500 VDC, - zakres prądów wyjściowych 0 ÷ 400 mADC, - rozdzielczość napięcia wyjściowego: 1 mV, - tryby pracy: CV, CC, - zmiany napięcia wyjściowego od napięcia zasilania (210 ÷ 250 VAC) - 0.001 %, - zmiany prądu wyjściowego od napięcia zasilania (210 ÷ 250 VAC) - 0.002 %, - zmiany napięcia wyjściowego od obciążenia (0 ÷ 100 %) - 0.005 %, - zmiany prądu wyjściowego od obciążenia (0 ÷ 100 %) - 0.015 %, - zmiany napięcia wyjściowego od temperatury (0 ÷ 50 °C) - 0.01 %/°C, - zmiany prądu wyjściowego od temperatury (0 ÷ 50 °C) - 0.02 %/°C, - szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 0.001% napięcia wyjściowego (rms), - szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 0.01% prądu wyjściowego (rms), - programowa rozdzielczość napięcia - 0.025 %, - programowa rozdzielczość prądu - 0.025 %, - impedancja wyjściowa: nie większa niż 0.1 Ω, - zabezpieczenia: OVP, OCP, OTP, - wyświetlacz wartości wielkości wyjściowych, - możliwość pracy szeregowej/równoległej, - interfejsy komputerowe: GPIB (IEEE 488.2) oraz RS-232, - zgodność z językiem poleceń SCPI, - sterowniki do LabVIEW oraz LabWindows/CVI, - obudowa z elementami umożliwiającymi montaż w szafie rack 19", - uchwyty do przenoszenia na przednim panelu, - zasilanie: 230 VAC/50 Hz z wtyczką Euro, - gwarancja producenta: nie krótsza niż 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3 |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - 1.Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wskazywać producenta poszczególnych przedmiotów umowy oraz markę/model. 2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz opisy potwierdzające wszystkie wymogi SIWZ. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta i załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa wzmacniacza z wyposażeniem, dostawa sond pola magnetycznego, dostawa zasilacza wysokonapięciowego NIE OTWIERAĆ przed 2019-08-30 godz. 10:15 - NA/O/259/2019” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-08-30 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-08-30 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

- VIII ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie. IX ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.. X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie..

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa wzmacniacza z wyposażeniem, dostawa sond pola magnetycznego, dostawa zasilacza wysokonapięciowego

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa wzmacniacza z wyposażeniem cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa sond pola magnetycznego cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa zasilacza wysokonapięciowego cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

Proszę podać markę/model/producenta oferowanych produktów (w przypadku braku- informacja, że producent nie nadaje).

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

-  dla zadania częściowego nr 1 SIWZ- ………………………….,

-  dla zadania częściowego nr 2 SIWZ- ………………………….,

-  dla zadania częściowego nr 3 SIWZ- ………………………….,

- warunki płatności : do 14 dni,

- okres gwarancji:

-  dla zadania częściowego nr 1 SIWZ- ………………………….,

-  dla zadania częściowego nr 2 SIWZ- ………………………….,

-  dla zadania częściowego nr 3 SIWZ- ………………………….,

- .............................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy