Załącznik Nr 2 do SIWZ nr ref. SZW/SZP/58/2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

„Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - ETAP II wraz 
z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni”

Zadanie polega na remoncie sieci wodociągowej oraz wykonaniem robót towarzyszących przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 1/6 i 2/17, ark. 27, obręb Golęcin). 

Zakres przedmiotowy obejmuje w szczególności:

· likwidacja zieleni wysokiej (drzewa i krzewy) i wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych;

· wykonanie wykopów;

· układanie rur;

· uporządkowanie terenu;

· odtworzenie dróg wewnętrznych, parkingów i chodników.
Zamawiający dokonuje szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez Dokumentację Projektową, według szczegółowego spisu.
UWAGA: z Zadania wyłączona zostaje część już zrealizowana w następującym zakresie:
1. Modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia oraz remont dróg wewnętrznych do szpitala wojewódzkiego w poznaniu - Etap I

2. Remont dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych cz.2 - Etap III oraz kanalizacji kablowej Etap - III .

3. Położenie rurociągu Ø 225 o długości 97,68 mb przed budynkiem Rotundy.

4. Remont Sieci Wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I.

5. Wykonanie chodników 310 m2 - Etap IV
UWAGA: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje:

· ETAP I  - modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia  oraz remont dróg wewnętrznych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 

· ETAP II - remont dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych cz.1

· ETAP III - remont dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych cz.2
· ETAP IV - remont dróg wewnętrznych oraz chodników

· ETAPU V - modernizacja zjazdu na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

· ETAP VI - budowa nowej drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych
· ETAP VII - remont drogi pożarowej
