Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/258/2019/7	 Rzeszów dnia: 2019-08-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-08-23 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej.

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko zmawiającego jest następujące:

Pyt. 1.  Prosimy o podanie w którym  roku montowany był sufit podwieszany

nad salą główną . Ma to znaczenie do oszacowana procentowego zużycia materiału a więc do zniszczenia podczas demontażu płyt i konstrukcji oraz uzupełnienia nowymi przy ponownym montażu (nie ma możliwości uniknięcia  zniszczeń)

Odp. Sufit podwieszany nad salą imprez montowany był w 2004 r.

Pyt. 2.  W jaki sposób inwestor widzi ujednolicenie kolorystyki sufitu gdy będzie część nowych a część starych elementów - będą znaczne różnice w kolorze.

Odp. Płyty wypełnienia sufitu podwieszonego w sali imprez były demontowane, malowane oraz ponownie montowane bez ich uszkodzeń  w 2018 r.

Pyt. 3.  Czym zastąpić płytki przestrzenne ''S-line" które są na obiekcie , a które nie są już produkowane w przypadku konieczności wymiany na nowe.

Odp. Nie ma potrzeby zastępowania płyt wypełnienia sufitu podwieszonego w sali imprez.

Należy przewidzieć staranny demontaż i ponowny montaż istniejącego wypełnienia sufitu.

Zamawiający