Pismo: KC-zp.272-533/19 Kraków, 2019-08-28

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

# ZMIANY SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-08-23** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony**

 którego przedmiotem jest **Dostawa sprzężonego układu nanoindentera z mikroskopem sił atomowych (AFM) umożliwiającego wysokorozdzielcze mapowanie powierzchni wraz z pełną charakterystyką fizykochemiczną wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH..**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

**Pytanie 1**

Dotyczy: SIWZ, pkt 5.1 Zdolność techniczna lub zawodowa

Czy Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z instalacją mikroskopów sił atomowych na łączną kwotę 1.000.000 zł oraz co najmniej 2 inne dostawy wraz z instalacją profilometrów stykowych, które to podobnie jak mikroskop sił atomowych służą do badania topografii powierzchni z wykorzystaniem igły pomiarowej?

**Pytanie 2**

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR UMOWY) § 7 pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację obecnego zapisu na poniższy.

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia, **chyba, że naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części spoza terenu Polski, co może wydłużyć ten okres do maksymalnie 30 dni.**

Uzasadnienie:

W niektórych sytuacjach naprawa może wymagać sprowadzenia specjalistycznych części od producenta. Okres 14 dniowy może okazać się niewystarczający.

**Pytanie 3**

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR UMOWY) § 7 pkt. 11

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie:

Punkt 8 mówi, że:

*„Okres gwarancji na sprzęt zostanie automatycznie wydłużony o czas, który minie od momentu zgłoszenia usterki do uruchomienia sprzętu po wykonaniu naprawy*.”

Nie widzimy podstaw, aby dodatkowo wydłużać ten okres, skoro zgodnie z pkt. 8 gwarancja na przedmiot zamówienia zostanie przedłużona o czas niesprawności oferowanego urządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Ad.1** Zamawiający dokonuje zmiany następujących zapisów siwz

1. Pkt 5.1 SIWZ

Zamiast:

**Zdolność techniczna lub zawodowa**

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, należycie wykonał **co najmniej** 3 dostawy wraz z instalacją mikroskopu sił atomowych na łączną kwotę **1.000.000 zł. brutto (słownie: jeden milion złotych).**

Powinno być:

**Zdolność techniczna lub zawodowa**

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z instalacją: mikroskopów sił atomowych lub profilometrów stykowych, które służą do badania topografii powierzchni z wykorzystaniem igły pomiarowej, na łączną kwotę 1.000.000 zł. brutto.

**ad.2**

Zamawiający dokonuje zmiany następujących zapisów siwz w Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR UMOWY) § 7 pkt. 5

Zamiast:

5.Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia.

1. Powinno być:

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia, **chyba, że naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części spoza terenu Polski, co może wydłużyć ten okres do maksymalnie 30 dni.**

**ad.3**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów SIWZ.