
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S; Dostawa praski do inkludowania próbek. ”
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S
	Przedmiotem zamówienia są części zamienne do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S zgodne z nr seryjnym 519 706 rok produkcji 2007 
1. Masowy kontroler przepływu TiCl4 do systemu BPXpro 325S
2. Zawór kontrolny do masowego kontrolera przepływu TiCl4 do systemu BPXpro 325S
3. Moduł sterujący MSR 2500 Eurotherm do systemu BPXpro 325S
4. Rotametr TiCl4 do systemu BPXpro 325S
5. Wskaźnik poziomu zbiornik TiCl4 do systemu BPXpro 325S
6. Dysk kontrolny FRP do pompy z pierścieniem wodnym systemu BPXpro 325S 
7. Pokrywa do FRP do pompy z pierścieniem wodnym systemu BPXpro 325S



	2
	Dostawa praski do inkludowania próbek.
	Przedmiotem zamówienia jest praska do inkludowania próbek metalograficznych na zimno i gorąco. Praska powinna się charakteryzować następującymi specyfikacjami technicznymi:
1. Moc do 700[W]
2. Średnica próbki ø30[mm]
3. Temperatura nagrzewania do 200[°C]
4. Maksymalny czas wygrzewania do 20[min]
5. Masa nie powinna przekraczać 50[Kg]
6. Wymiary nie powinny przekraczać szer. 400[mm] x gł. 400[mm] x wys. 600[mm]
7. Wymagana jest nastawna temperatura chłodzenia
8. Wymagane jest chłodzenie wodą (przyłącze)

W cenie powinny być uwzględnione koszty transportu i instalacji, oraz zestaw żywic do inkludowania na gorąco i na zimno.


System Przetarg © DataComp
Strona: 1/2
1
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/1

