Pismo: KC-zp.272-560/19                  	                    Kraków, 2019-09-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-09-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pom. nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia w paw. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-560/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zamawiający w SIWZ wskazał:

* "…_Przedmiot zamówienia dostarczony w oparciu o dokumentację,

będącą załącznikiem do SIWZ musi posiadać wymagane przepisami

atesty, certyfikaty. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ DOSTARCZENIA

WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ ATESTÓW I CERTYFIKATÓW na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone na etapie realizacji atesty/certyfikaty były dokumentami aktualnymi tzn. będą wydane bezterminowo lub winny być opatrzone datą ważności obejmującą termin realizacji. _

* _Wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać

odpowiednie atesty dotyczące gotowego wyrobu."

Jakich atestów będzie żądał Zamawiający skoro w SIWZ nie wskazał

żadnego atestu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że w SIWZ dla:

- „Krzesła K4” żąda atestu/certyfikatu w postaci pozytywnej opinii właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.

- niszczarki żąda atestu/certyfikatu potwierdzającego poziom bezpieczeństwa wg normy DIN 32757 lub równoważnej: min. 4; lub wg normy DIN 66399 lub równoważnej: min. P-5

Zamawiający ponadto przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami takie urządzenia jak czajnik elektryczny, mikrofalówka, ekspres do kawy, lodówka do zabudowy, zmywarka do zabudowy, płyta grzejna i niszczarka muszą posiadać oznakowanie CE i zgodnie SIWZ Zamawiający sprawdzi ten warunek na etapie realizacji zamówienia.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło