Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/274/2019/6	 Rzeszów dnia: 2019-09-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania oraz zmiany w SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2019-09-16 oraz  2019-09-17 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu medycznego, sportowego i fizjoterapeutycznego oraz wykonanie żyroskopu,

Pytania z dnia 16-09-2019 r.

Dotyczy zadania nr 3

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Bieżnia, której parametry Państwo podali została wycofana z produkcji i zastąpiona nowszym modelem, który zamiast portu USB, posiada moduł bluetooth, umożliwiający łączenie się 
z urządzeniami mobilnymi i korzystanie z aplikacji treningowych, czy dopuszczają Państwo obecny model? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie 2

Rower poziomy, którego parametry  Państwo podali został wycofany z produkcji i zastąpiony nowszym modelem, który zamiast portu USB, posiada moduł bluetooth, umożliwiający łączenie się 
z urządzeniami mobilnymi i korzystanie z aplikacji treningowych, czy dopuszczają Państwo obecny model? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie 3

Stepper, którego parametry Państwo podali został wycofany z rynku, czy dopuszczą Państwo w jego miejsce o parametrach:

-Max. waga użytkownika do 130kg

-wymiary 13x78x148cm

-brak pomiaru ilości pokonanych stopni, pokonanej wysokości, temperatury pomieszczenia na wyświetlaczu?

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie 4

Wioślarz, którego parametry  Państwo podali został wycofany z produkcji i zastąpiony nowszym modelem, który zamiast portu USB, posiada moduł bluetooth, umożliwiający łączenie się z urządzeniami mobilnymi i korzystanie z aplikacji treningowych, czy dopuszczają Państwo obecny model? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie 5

Orbitrek, którego parametry Państwo podali został wycofany z produkcji i zastąpiony nowszym modelem, który zamiast portu USB, posiada moduł bluetooth, umożliwiający łączenie się z urządzeniami mobilnymi i korzystanie z aplikacji treningowych, ponadto posiada 4 programy HRC oraz nie posiada programów Watt SWR, lub w innej wersji posiada programy Watt w zakresie 50-280Watt. czy dopuszczają Państwo obecny model o zmienionych parametrach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie 6

Czy dopuszczą Państwo drabinkę o wymiarach 220x90cm i szczeblach o profilu 30x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytania z dnia 17-09-2019 r.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany w SIWZ aby umożliwić Wykonawcom składanie ofert na wszystkie części zamówienia tak aby postępowanie było przeprowadzone zgodnie z zasadami proceduralnymi oraz aby w pełni przestrzegano zasad niedyskryminacji i równego traktowania na  podstawie art.7 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia pkt. 3.4 SIWZ dopuszczając możliwość złożenia ofert w odniesieniu do wszystkich części (zadań) zamówienia.

Pytanie 8

Zamawiający w Zadaniu nr 1 punkcie III, podpunkcie 3 SIWZ opisuje wymaganą częstotliwość przesyłania danych jako 24 GHz. Częstotliwość ta nie jest użytkowana jako częstotliwość do przesyłania danych - czy w związku z tym zamawiający dopuści urządzenie korzystające z częstotliwości 2,4GHz, która jest wykorzystywana w komunikacji urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę. W załączniku nr 1 do SIWZ - Zadanie 1 pkt. III "Zestaw wkładek do oceny dystrybucji obciążenia" – wiersz 3 Zamawiający zmienia omyłkowo wpisany parametr:

- częstotliwość przesyłania danych 24 GHz

na:

- częstotliwość przesyłania danych 2,4 GHz

Pytanie 9

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dot. zał. nr 1 do SIWZ podając propozycję konkretnych urządzeń do: zad. 1 poz. VI, i VII oraz zad. 2 poz. V, VI, VII i VIII wraz z pytaniem czy Zamawiający dopuści urządzenia o wskazanych przez Wykonawcę parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zdaniem Zamawiającego treść zapytania nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający informuje, iż w zał. nr 1 do SIWZ wskazał, iż określone parametry są wymaganiami minimalnymi, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdego rodzaju sprzętu oraz urządzenia, które przedstawi Wykonawca, zawierającego parametry nie gorsze niż te określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zapisów które zdaniem Wykonawcy mogą budzić wątpliwości. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy, stanowią uszczegółowienie, ewentualnie doprecyzowanie opisu zawartego w SIWZ w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę występującego z zapytaniami. Zatem, wyjaśnienie nie może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż zawarte w treści SIWZ, w tym przypadku wyeliminowania możliwości stosowania urządzenia dopuszczonego pierwotnie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający