OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/325/2019 Rzeszów, 2019-10-16

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska -  Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa zestawu do pomiaru drgań Wspólny Słownik Zamówień: 35125100-7 - Czujniki Opis: Przedmiot zamówienia: Zestaw pomiarowy złożony z następujących elementów: I. Czujnik: Trójosiowe akcelerometry typu ICP • pomiary dokonywane w trzech prostopadłych kierunkach • lekka konstrukcja tytanowa • konstrukcja typu Shear (ścinanie) • jedno złącze do podłączenia przewodu Dane techniczne: 1. Czułość(± 10 %): 100 mV/g 2. Zakres pomiarowy: ± 50 g pk 3. Zakres częstotliwości(± 5 %)(y lub z oś): 0.5 to 5000 Hz 4. Zakres częstotliwości(± 5 %)(x oś): 0.5 to 4500 Hz 5. Częstotliwość rezonansowa: ≥ 25 kHz 6. Rozdzielczość szerokopasmowa(1 to 10,000 Hz): 0.0001 g rms 7. Nieliniowość: ≤ 1 % 8. Czułość poprzeczna: ≤ 5 % 9. Limit przeciążenia: ± 7000 g pk 10. Zakres temperatury pracy: -54 to +80 °C 11. Ciężar: 7.4 gm 12. Czułość na odkształcenia: 0.01 (m/s2)/µε 13. Złącze elektryczne: 1/4-28 4-Pin II. Kondycjoner: 4-kanałowy, zasilany liniowo, warunek sygnału czujnika ICP, wzmocnienie jedności, złącze wejścia / wyjścia BNC 1. Liczba kanałów: 4 2. Maksymalne napięcia na wyjściu: ±10 V 3. Odpowiedź niskiej częstotliwości (-5 %): <0.1 Hz 4. Odpowiedź wysokiej częstotliwości (-5 %): >1000 kHz 5. Odpowiedź fazowa (przy 1 kHz): ±1 ° 6. Zasilenie AC (47 do 63 Hz): 100 do 240 VAC 7. Prąd zasilania AC: ≤0.7 Amps 8. Zasilanie DC: <0,25 amperów 9. Zasilanie DC: +32 do 38 VDC 10. Stała czasowa rozładowania (od 0 do 50%): > 5 sek 11. Napięcie wzbudzenia (± 1 VDC) (do czujnika): +26 VDC 12. WIdmo (1 Hz): 1.30 µV/√ Hz 13. Widmo (10 Hz): 0.10 µV/√ Hz 14. Widmo (100 Hz): 0.08 µV/√ Hz 15. Widmo (1 kHz): 0.07 µV/√ Hz 16. Widmo (10 kHz): 0.07 µV/√ Hz 17. Złącze elektryczne (wejście czujnika ICP): BNC Jack 18. Złącze elektryczne (wejście zasilania prądem stałym): 5 gniazd DIN (żeńskie) III. Przewód do podłączenia trójosiowe akcelerometry typu ICP i kondycjonera: 4-żyłowy, ekranowany kabel FEP, długość 3m, 4-gniazdowa wtyczka do 3 wtyczek BNC (oznaczonych XYZ) - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa stanowiska badawczego do przygotowania masy formierskiej Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Przedmiot zamówienia: Stanowisko badawcze składające się z co najmniej 4 urządzeń: 1. Mieszarka laboratoryjna do mas formierskich; np. typu krążnikowego LM lub równoważny.; Urządzenie umożliwia: przygotowanie mas formierskich i rdzeniowych oraz do rozdrabniania i mielenia mas używanych Komora mieszania około 8 kg masy formierskiej.. 2. Ubijak do próbek z mas formierskich; np. typu LUA lub równoważny; Urządzenie umożliwia przygotowanie próbek badawczych: - do badania wytrzymałości na ściskanie, ścinanie - do badania wytrzymałości na zginanie - do badania wytrzymałości na rozciąganie Ubijak, drewniana podstawa, kształtki i foremki do próbek, akcesoria do wykonywania próbek.. 3. Maszyna do badania wytrzymałości mas formierskich; np. typu LRU lub równoważny; Urządzenie umożliwia: badania wytrzymałości na ściskanie 0-200 N/cm2 badania wytrzymałości na ścinanie 0-156 N/cm2 badania wytrzymałości na rozciąganie 0-260 N/cm2 Wyposażenie uchwyty do próbek kształtowych.. 4. Twardościomierz Dieterta do badania twardości mas formierskich; np. typu 474-A lub równoważny; Urządzenie umożliwia pomiar twardości zagęszczonych próbek z mas formierskich i rdzeniowych w formach odlewniczych i rdzeniach oraz próbkach.. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa zestawu urządzeń do badania mas formierskich i modeli odlewniczych Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Przedmiot zamówienia: Zestaw powinien składać się z minimum: 1. Urządzenie do badania przepuszczalności mas formierskich np. typu LPiR lub równoważny; Urządzenie umożliwia: - badania mas formierskich rdzeniowych, - przepuszczalność 10-8 m2/Pa*s, - dla dysz o średnicy Ø 0,5 i Ø 1,5 mm - wymiary próbki 50 x 50 mm. 2. Wagosuszarka np. typu WPS 50 lub równoważny; Urządzenie umożliwia wyznaczanie względnej wilgotności próbek różnych materiałów formierskich i rdzeniowych. Masa próbki min. 50 g Zakres temperatury suszenia max. 160° C Wyświetlacz cyfrowy czasu suszenia, masy, wilgotności, temp. suszenia. Szalki. Dokładność 1 mg.. 3. Wagosuszarka np. typu WPS 110 lub równoważny; Urządzenie umożliwia wyznaczanie względnej wilgotności próbek różnych materiałów formierskich i rdzeniowych. Masa próbki min. 110 g Zakres temperatury suszenia max. 160° C Wyświetlacz cyfrowy czasu suszenia, masy, wilgotności, temp. suszenia. Szalki. Dokładność 1 mg.. 4. Urządzenie do badania osypliwości mas formierskich np. typu LS lub równoważny; Urządzenie umożliwia: badanie osobliwości metodą promiennikową na rolkach obrotowych. Badanie osypliwości na podstawie pomiaru wykruszania się masy z powierzchni próbki.. 5. Suszarka promiennikowa np. typu LAp-3b lub równoważny; Urządzenie umożliwia: - suszenie próbek materiałów i mas formierskich, - suszenie promiennikowe w 3 niezależnych komorach.. 6. Przesiewacz laboratoryjny z zestawem sit np. typu LPzE-2 lub równoważny; Urządzenie umożliwia przesiewanie materiałów formierskich sypkich przez sita metalowe. Wyposażenie: wstrząsarka laboratoryjna i zestaw sit z denkiem i pokrywą. Max 12 sit.. 7. Twardościomierz Dieterta np. typu LTw-A lub równoważny; Urządzenie umożliwia pomiar twardości zagęszczonych próbek z mas formierskich i rdzeniowych w formach odlewniczych i rdzeniach oraz próbkach.. 8. Urządzenie pomiarowe do modeli, form metalowych i odlewów wraz ze stołem roboczym kamiennym, ramieniem pomiarowym i rejestracją cyfrową np. typu KOMEG lub równoważny; Stanowisko wyposażone w stół kamienny roboczy o wymiarach minimum 1500x1000mm, ramię pomiarowe, czujnik pomiarowy, rejestrator cyfrowy.. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

| 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2, 3 |  |
| --- | --- |
| 56 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1 |  |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta i załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. - Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa zestawu do pomiaru drgań, stanowiska badawczego do przygotowania masy formierskiej, zestawu urządzeń do badania mas formierskich i modeli odlewniczych NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-23 godz. 10:15 - NA/O/325/2019” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-23 do godz. 10:00. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-23 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

- VIII. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa  zestawu do pomiaru drgań, stanowiska badawczego do przygotowania masy formierskiej,  zestawu urządzeń do badania mas formierskich i modeli odlewniczych

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa zestawu do pomiaru drgań cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa stanowiska badawczego do przygotowania masy formierskiej cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa zestawu urządzeń do badania mas formierskich i modeli odlewniczych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

- dla zadania częściowego nr 1 ………………………

- dla zadania częściowego nr 2 ………………………

- dla zadania częściowego nr 3 ………………………

- warunki płatności : do 14 dni,

- okres gwarancji:

- dla zadania częściowego nr 1 ………………………

- dla zadania częściowego nr 2 ………………………

- dla zadania częściowego nr 3 ………………………

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy