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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na: Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy cementowej. 
 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia bez przezroczystej osłony z PCV wraz drzwiczkami?

Wykonanie urządzenia z osłoną uniemożliwi jego prawidłową pracę. Ponadto producent nie wyraża zgody na montaż dodatkowego elementu.

Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia bez przezroczystej osłony.
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.10.2019r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 25.10.2019r godz. 10:15
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