Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/321/2019/5	 Rzeszów dnia: 2019-10-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa arbitralnego generator funkcyjny i zasilacz laboratoryjny. Dostawa konsystometru. Dostawa systemu do badania i oceny piezo-wtryskiwaczy benzynowych silników o wtrysku bezpośrednim. Dostawa częstościomierza referencyjnego sterowanego sygnałem GPS. Dostawa stanowiska do wykonywania kieszeni smarowych metodą laserową.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

dotyczy zadania numer 1 :

Pytanie 1:

1.	Czy w dwukanałowym zasilaczu programowalnym Zamawiający dopuszcza prąd w kanale 1  - 10A a w kanale 2  - 5A?

Odpowiedź 1:

W dwukanałowym zasilaczu programowalnym zamawiający dopuszcza prąd w kanale 1  - 10A i w kanale 2  - 5A.

Pytanie 2:

2.	Czy Zamawiający dopuszcza termin usunięcia wad fizycznych do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia a w przypadku wysyłki do producenta do 30 dni?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza termin usunięcia wad fizycznych do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia, a w przypadku wysyłki do producenta do 30 dni.

Pytanie 3:

3.	Czy Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisowej do 48 godzin?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisowej do 48 godzin.

Pytanie 4:

4.	Jeśli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń zastępczych to czy Zamawiający dopuszcza termin nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia?

Odpowiedź 4:

Jeśli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń zastępczych, to zamawiający dopuszcza termin nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający