**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/321/2019/5** Rzeszów dnia: 2019-10-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa arbitralnego generator funkcyjny i zasilacz laboratoryjny. Dostawa konsystometru. Dostawa systemu do badania i oceny piezo-wtryskiwaczy benzynowych silników o wtrysku bezpośrednim. Dostawa częstościomierza referencyjnego sterowanego sygnałem GPS. Dostawa stanowiska do wykonywania kieszeni smarowych metodą laserową.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**dotyczy zadania numer 1 :**

**Pytanie 1:**

1. Czy w dwukanałowym zasilaczu programowalnym Zamawiający dopuszcza prąd w kanale 1 - 10A a w kanale 2 - 5A?

**Odpowiedź 1:**

W dwukanałowym zasilaczu programowalnym zamawiający dopuszcza prąd w kanale 1  - 10A i w kanale 2  - 5A.

**Pytanie 2:**

2. Czy Zamawiający dopuszcza termin usunięcia wad fizycznych do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia a w przypadku wysyłki do producenta do 30 dni?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza termin usunięcia wad fizycznych do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia, a w przypadku wysyłki do producenta do 30 dni.

**Pytanie 3:**

3. Czy Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisowej do 48 godzin?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisowej do 48 godzin.

**Pytanie 4:**

4. Jeśli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń zastępczych to czy Zamawiający dopuszcza termin nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia?

**Odpowiedź 4:**

Jeśli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń zastępczych, to zamawiający dopuszcza termin nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający