

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza , 
al. Powstańców Warszawy 12, 
35-959 Rzeszów,


Powiadomienie o zmianach

Postępowanie nr NA/O/330/2019 Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa modułów. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa akcelerometru. Dostawa elementów zasilania stacji zrobotyzowanej

Zamawiający informuję, że ulega zmianie opis zadania numer 4:
Było:
	4
	
[image: ]
	„Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego – realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej ” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU64/18  
Temat: Dostawa akcelerometru.
Wspólny Słownik Zamówień:  
Opis: 
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Akcelerometr IEPE (5 szt.) o parametrach:
- czułość: 100mV/g
- waga: ok. 10g
- złącze: 10-32
- złącze montażowe: 10-32 X
- pasmo przenoszenia +/-10%: 1-10000 Hz
- częstotliwość rezonansowa: > 36 kHz
- max. wibracja: 400 Gpeak
- max. wstrząs: 2000 Gpeak
- zasilanie: 2-20 mA, 18-30 V
- impedancja wyjściowa: 100 om
- napięcie polaryzacji : 11-13 V
- czas rozładowania  0.5 - 1.5 s
- rozdzielczość szeregopasmowa: 0.0004 Grms
- Element „czuły” ceramiczny
- Materiał Housing/Connector: Tytanowy 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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2. Dodatkowe śrubki mocujące 10-32 UNF (5 szt.)
3. Przewód kompatybilny z akcelerometrem z poz. 1. (10-32 UNF -> BNC) o długości w zakresie 2.5-3 m (5 szt.)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 



UWAGA ZMIANA TERMINU 
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
BYŁO

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa modułów. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa akcelerometru. Dostawa elementów zasilania stacji zrobotyzowanej NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-29 godz. 10:15 - NA/O/330/2019”
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-29 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-29 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa modułów. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa akcelerometru. Dostawa elementów zasilania stacji zrobotyzowanej NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-30 godz. 10:15 - NA/O/330/2019”
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-30 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-30  o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
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