Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ,

al. Powstańców Warszawy 12,

35-959 Rzeszów,

Powiadomienie o zmianach

Postępowanie nr NA/O/330/2019 Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa modułów. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa akcelerometru. Dostawa elementów zasilania stacji zrobotyzowanej

Zamawiający informuję, że ulega zmianie opis zadania numer 4:

Było:

| - 4 | „Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego – realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU64/18 Temat: Dostawa akcelerometru. Wspólny Słownik Zamówień: Opis: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Akcelerometr IEPE (5 szt.) o parametrach: - czułość: 100mV/g - waga: ok. 10g - złącze: 10-32 - złącze montażowe: 10-32 X - pasmo przenoszenia +/-10%: 1-10000 Hz - częstotliwość rezonansowa: > 36 kHz - max. wibracja: 400 Gpeak - max. wstrząs: 2000 Gpeak - zasilanie: 2-20 mA, 18-30 V - impedancja wyjściowa: 100 om - napięcie polaryzacji : 11-13 V - czas rozładowania 0.5 - 1.5 s - rozdzielczość szeregopasmowa: 0.0004 Grms - Element „czuły” ceramiczny - Materiał Housing/Connector: Tytanowy - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:

| - 4 | „Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego – realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU64/18 Temat: Dostawa akcelerometru. Wspólny Słownik Zamówień: Opis: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Akcelerometr IEPE (5 szt.) o parametrach: - czułość: 100mV/g - waga: ok. 10g - złącze: 10-32 - złącze montażowe: 10-32 X - pasmo przenoszenia +/-10%: 1-10000 Hz - częstotliwość rezonansowa: > 36 kHz - max. wibracja: 400 Gpeak - max. wstrząs: 2000 Gpeak - zasilanie: 2-20 mA, 18-30 V - impedancja wyjściowa: 100 om - napięcie polaryzacji : 11-13 V - czas rozładowania 0.5 - 1.5 s - rozdzielczość szeregopasmowa: 0.0004 Grms - Element „czuły” ceramiczny - Materiał złącze montażowe Tytanowy 2. Dodatkowe śrubki mocujące 10-32 UNF (5 szt.) 3. Przewód kompatybilny z akcelerometrem z poz. 1. (10-32 UNF -> BNC) o długości w zakresie 2.5-3 m (5 szt.) - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

UWAGA ZMIANA TERMINU

SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa modułów. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa akcelerometru. Dostawa elementów zasilania stacji zrobotyzowanej NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-29 godz. 10:15 - NA/O/330/2019”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-29 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-29 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa modułów. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa akcelerometru. Dostawa elementów zasilania stacji zrobotyzowanej NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-30 godz. 10:15 - NA/O/330/2019”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-30  o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.