**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/36/2019** Kraków dnia: 2019-10-30

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-15

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

**Pakiet 4 poz. 1**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1ml takiego jak obecnie używany przez zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pakiet 4 poz. 2**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1ml takiego jak obecnie używany przez zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.**

2.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1ml pozwalającego na skrócenie czasy nebulizacji, o tempie nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.), z przeciętną średnicą cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

**Pakiet 8 poz. 1**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych mikrobiologicznie czystych z drenem o długości 210cm

**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**

**Pakiet 8 poz. 2**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych mikrobiologicznie czystych

**Odpowiedź: Nie.**

**Pakiet 8 poz. 3**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego mikrobiologicznie czystego.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pakiet 8 poz. 4**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej mikrobiologicznie czystej.

**Odpowiedź: Nie.**

1.Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem łącznik uniwersalny rozumie łącznik pozwalający na podłączenie do aparatury z łącznikiem standardowym oraz łącznikiem gwintowanym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 11 poz. 1**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci zamkniętego systemu dostępowego z dwoma bocznymi stabilizatorami blokującymi ostrze nakłuwające. Przyrząd posiada bezigłowy, dwukierunkowy samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji oraz filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową. Przyrząd umożliwia przechowywanie fiolki do 28 dni. Kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku, bez start (objętość leku pozostała w fiolce, bez dodatkowych manipulacji przyrządem - > 0,1 ml)

**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków z butelki, z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona z zatyczką zamykaną manualnie, bez zastawki antyzwrotnej.

**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**

**Pakiet 17 poz. 1**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koszyczka o długości 120cm oraz wielkości 9mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 17 poz. 2**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koszyczka o długości 120 cm oraz wielkości 11mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 19 poz. 2**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczeni cewników z balonem 5 - 10ml dla rozmiarów 12 - 22, 30ml dla rozmiarów 22-26, 3-5ml dla rozmiarów 6 -10.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pakiet 19 poz. 3**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 15ml dla rozmiarów 12 -24CH oraz 1,5ml dla rozmiaru 6CH i 3ml dla rozmiarów 8-10CH takich jak obecnie stosowane przez zamawiającego.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pakiet 20 poz. 2**

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,2ml

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pakiet 20 poz. 6**

1.Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel