**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/36/2019** Kraków dnia: 2019-10-30

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-16

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pak. nr 8 poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z rozstawem kaniul części nosowej w jednym uniwersalnym rozmiarze, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2 dotyczy Pak. nr 8 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem łączącym o długości 200 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 3 dotyczy Pak. nr 12 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki doodbytniczej z otwarty końcem, bez otworów bocznych, o pozostałych wymaganiach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4 dotyczy Pak. nr 12 poz. 2**:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarach Ch16 - Ch20 i odpowiadające im średnice 5,3 - 6,7 mm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował i zamieścił na stronie internetowej oraz na platformie e-propublico zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 12 – Zestaw do lewatyw.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel