**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/36/2019** Kraków dnia: 2019-10-30

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

**Pytania dotyczą pakietu nr 6**

**Poz. 1 - 2**

Czy Zamawiający dopuści smoczek wykonany z termoplastycznego elastomeru, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, dotychczas dostarczany do Państwa placówki?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel