Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/141/2019	 KRAKÓW dnia: 2019-11-04

L.Dz.KA-2/1050/2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: Budowę linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku  17-1 Wydziału Mechanicznego  w ramach  zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków".

Branża elektryczna:

1) Czy w zakresie wyceny instalacji elektrycznych na tym etapie przetargu jest dostawa i montaż 5 szt. szaf serwerowych zgodnie z opisem technicznym oraz rys. E/6 ? Przedmiar nie zawiera dostawy i montażu nowych szaf serwerowych.

Ad1) Nie, w obecnym postępowaniu nie należy uwzględniać dostawy i montażu 5 kpl nowych szaf serwerowych.

2) Wg opisu technicznego rozdz. 6.10 przewidziano nową linię dozorową wyprowadzoną z istniejącej centrali sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu portierni oraz montaż optycznych czujek dymu typu DOR-40. Czy instalacje sygnalizacji pożaru należy uwzględnić w wycenie instalacji elektrycznych ?

Ad2) Nie, w obecnym postępowaniu nie należy uwzględniać dostawy i montażu nowej linii dozorowej wraz z czujką p.poż..

3) Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed terminem składania ofert ?

Ad3) Nie, w obecnym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.