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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa wyposażenia multimedialnego dla sali A-61,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1. Bardzo proszę o udostępnienie schematu połączeń urządzeń w celu przygotowania oferty zgodnie z opisem funkcjonalnym systemu.
Odpowiedź
Ze względu na sukcesywne wyposażanie auli w przestrzeni czasowej zastosowane urządzenia montowano zgodnie z wymaganiem producenta bez wykonywania dokumentacji powykonawczej. 
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przekaźników wysokoprądowych jako zewnętrzny moduł systemu sterowania ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekaźników wysokoprądowych wyposażonych w adapter  umożliwiający montaż na szynie TH35.
3. Czy zamawiający wymaga certyfikatu CE urządzeń systemu sterowania ?
Odpowiedź
Znak CE nie jest obowiązkowy dla wszystkich produktów. Dopuszczamy brak znaku CE.
4. Na przedstawionej wizualizacji dotykowego panelu sterowania obsługa systemu jest możliwa tylko w języku angielskim. Zgodnie ze specyfiką pracy uczelni podstawowym językiem powinien być język polski. Czy zamawiający wymaga możliwość wyboru języku na panelu (polski / angielski). Czy zamawiający przyjmuje jako podstawowy język polski ?
Odpowiedź
Ze względu na różnorodność wykorzystywania sal dydaktycznych w tym wykłady, konferencje i sympozja międzynarodowe Zamawiający musi mieć możliwość wyboru wersji językowej na panelu sterującym (polski/angielski). 
5. Do czego wymagany jest zdalny dostęp do panelu sterowania (VNC).
Odpowiedź
Zdalny dostęp wymagany jest na potrzebę kontroli , diagnostyki  z centralnego systemu sterowania.   
6. Zgodnie ze specyfikacją zamawiający wymaga dublowanie systemu sterowania (panel dotykowy i pilot).  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego kontrolera zainstalowanego na ścianie lub w stole prowadzącego ? Stosowanie pilotów do obsługi systemów sterowania na uczelnianych jest obarczone ryzykiem zgubienia lub skradzenia pilota.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dublowania systemu sterowania- uzasadnienie np. awaryjne uruchomienie systemu lub umożliwienie  korzystania z systemu sterowania  osobom niepełnosprawnym. 
7. Zgodnie z wizualizacją dotykowego panelu sterowania zamawiający wymaga sterowania nagłośnieniem. W opisie przedmiotów zamówienia zamawiający nie uwzględnił systemu nagłośnienia. Rozumiemy, że system jest już zainstalowany w auli. Bardzo proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej zainstalowanego systemu nagłośnienia w celu przygotowania oferty kompatybilnej z zainstalowanym system nagłośnienia.
Odpowiedź
Elementem wiążącym z istniejącym system nagłośnienia jest  opisywany (SIWZ)   NADAJNIK/KONWERTER  VIDEO NA SYGNAŁ  HDBaseT realizujący funkcję sterowania poziomem  głośności z wykorzystaniem protokołu RS 232.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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