OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/362/2019 Rzeszów, 2019-11-07

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa przekładników prądowych wraz z blokami zaciskowymi. Wspólny Słownik Zamówień: 31173000-9 - Przekładniki Opis: Przedmiotem zamówienia są przekładniki prądowe z blokami zaciskowymi o parametrach jak poniżej: 1. Przekładniki prądowe (12 szt.) Wejście – przekładnik prądowy - prąd znamionowy pierwotny Ipr: 100 A - termiczny prąd znamionowy długotrwały Icth: 100 % - termiczny prąd znamionowy krótkotrwały Ith: 60 x IN / 1 s - znamionowy prąd udarowy Idyn: 2,5 x Ith - częstotliwość znamionowa: 50 … 60 Hz Wyjście – przekładnik prądowy - maks. napięcie dla urządzeń elektrycznych Um: 720 Vrms AC - znamionowy prąd wtórny: 1 A - moc znamionowa: 0.2 VA Błąd pomiaru - klasa dokładności: 1 Bezpieczeństwo i ochrona - maks. napięcie dla urządzeń elektrycznych Um: AC 720 Vrms - napięcie probiercze: AC 3 kV; 50 Hz; 1 min - stopień ochrony: IP20 Parametry zacisku - otwór na przewód pomiarowy: O 18 mm - rodzaj konfekcjonowanego przewodu: 2 x 0.5 mm2, fine-stranded - kod barwny: Brown = S1; blue = S2 Wymiary - długość przewodu: 3 m Dane mechaniczne - rodzaj montażu: przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem Dane materiałowe - klasa materiału izolacyjnego: E - klasa palności zgodnie z UL 94: V2 - materiał obudowy: PA 66 Warunki środowiskowe - temperatura otoczenia (praca): -10 … 55 °C - temperatura otoczenia (przechowywanie): -20 … 70 °C - wilgotność względna: 5 … 85 % (no condensation) - maks. wysokość: 2000 m Normy i wymagania - znak zgodności: CE - normy / wymagania: EN 61869-2; EN 61010-2-032 2. Bloki zaciskowe do przekładników prądowych (8 szt.) Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1 - napięcie znamionowe (III / 3): 500 V - napięcie znamionowe udarowe (III / 3): 6 kV - legenda parametrów znamionowych: (III / 3): kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3 Parametry zacisku - technika podłączania przewodu: Push-in® - rodzaj montażu: Push-in, przyrząd montażowy - materiał podłączanego przewodu: miedź - przekrój znamionowy: 6 mm2 - przewód jednodrutowy: 0,5 … 10 mm2 / 20 … 8 AWG - przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi: 1 … 10 mm2 / 14 … 8 AWG - przewód linkowy: 0,5 … 10 mm2 / 20 … 8 AWG - przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa: 1,5 … 6 mm2 / 16 … 10 AWG - przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi, min. 1,5 mm2 / 16 AWG - dł. odizolowania przewodu: 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 cal - liczba poziomów: 1 - rodzaj oprzewodowania: oprzewodowanie od czoła - liczba miejsc na mostek: 2 Wymiary - wysokość od górnej krawędzi szyny: ok. 65,3 mm / 2.571 inch - głębokość: ok. 99,6 mm / 3.921 inch - szerokość modułu: ok. 8 mm / 0.315 inch Dane mechaniczne - konstrukcja: konstrukcja kątowa - rodzaj montażu: szyna montażowa 35 - płaszczyzna opisu: opis na środku / z boku Dane materiałowe - kolor: wielokolorowy - materiał izolacyjny: poliamid 66 (PA 66) - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa narzędzi skrawających. Wspólny Słownik Zamówień: 44510000-8 - Narzędzia Opis: 1. Płytka skrawająca do superstopów: ISO/ANSI: CNMG120408 Gatunek węglika: THM lub odpowiednik Sztuk: 20 2. Płytka skrawająca do superstopów: ISO/ANSI: WNMP080408 Gatunek węglika: WS10PT lub odpowiednik Sztuk: 20 3. Oprawka tokarska (D-STYLE CLAMPING): ISO/ANSI: DVVNN2525M16KC04 Gatunek: WG Sztuk: 1 4. Gwintownik maszynowy do stali (DIN 371): M8X1,25 6HX 371 3F BOTT SF HSSE-PM TiCN ISO/ANSI: GT325003 Gatunek: GP6520 Sztuk: 4 5. Gwintownik maszynowy do stali (DIN 371): M10X1,5 6HX 371 3F BOTT SF HSSE-PM TiCN ISO/ANSI: GT325004 Gatunek: GP6520 Sztuk: 4 6. Gwintownik maszynowy do stali (DIN 374): M12X1,75 6HX 371 3F BOTT SF HSSE-PM TiCN ISO/ANSI: GT325005 Gatunek: GP6520 Sztuk: 4 7. Gwintownik maszynowy do stali (DIN 376): M14X2 6HX 371 3F BOTT SF HSSE-PM TiCN ISO/ANSI: GT325006 Gatunek: GP6520 Sztuk: 4 8. Wiertło na płytki fi 22 TCF BODY D=22MM 5XD SL SHANK 25MM ISO/ANSI: TCF220R5SLR25MC Sztuk: 1 9. Płytki skrawające do wiertła: ISO/ANSI: TCF070306CPV36 Gatunek: WU40PH lub odpowiednik Sztuk: 10 10. Płytki skrawające do wiertła: ISO/ANSI: TCF070304CCV36 Gatunek: WU40PH lub odpowiednik Sztuk: 10 11. Oprawka narzędziowe WELDON fi 25 ISO/ANSI: DV40BEM25100M Sztuk: 1 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa okularów rzeczywistości rozszerzonej z modułem śledzenia wzroku. Wspólny Słownik Zamówień: 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący Opis: Okulary rzeczywistości rozszerzonej: Układ optyczny: Rodzaj elementu do wyświetlania: Si-OLED Rozmiar wyświetlacza: 0,43 cal szeroki panel (16:9) Liczba pikseli: 921.600 pixeli ( 1.280x 720) x RGB Pole widzenia: ok. 23 ° Rozmiar ekranu (odległość projekcji): 80 cale przy 5 m - 320 cale przy 20 m Odwzorowanie kolorów: 24-bitowy kolor (16,77 mln kolorów) Częstotliwość odświeżania: 30 Hz Sensory: Kamera: 5 milionów pikseli GPS : Zintegrowany Kompas: Zintegrowany Gyroscope: Zintegrowany Akcelerometr: Zintegrowany Czujnik oświetlenia: Zintegrowany Złącza: Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac z WiFi Direct oraz WiFi Miracast Bluetooth: Bluetooth Smart Ready microUSB: USB 2.0 Pamięć: Pamięć RAM: min. 2 GB Pamięć wewnętrzna: min. 16 GB Zewnętrzna pamięć: możliwość rozszerzenia kartami microSD Obsługiwane formaty plików: Wideo: MP4 (MPEG 4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC) Audio: AAC, MP3, WAV Obsługa 3D: Równolegla Informacje ogólne: Temperatura pracy: 5 °C - 35 °C, 20 % - 80 % Wilgotność Czas eksploatacji akumulatora: min 5 godzin Moduł śledzenia wzroku: Podstawowe możliwości: - częstotliwość pomiaru:” 200 Hz - śledzenia mono, i stereo - pole widzenia: powyżej 100 st. - precyzja pomiaru poniżej 1 st. - dokładność pomiaru poniżej 0.1 st. - opóźnienie kamer poniżej 6 ms - opóźnienie przetwarzania poniżej 4 ms - rozdzielczość min. 192x192 - podłączeni : USB 2.0 lub 3.0 - kalibracja min 5 punktowa - określenie średnicy źrenicy, - kreślenie pozycji źrenicy - kamera zewnętrzna - możliwość mocowania na okulary rzeczywistości rozszerzanej (mocowanie dedykowane) - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa modułu optycznego start/stop do pomiaru równości nawierzchni. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Przedmiotem zamówienia jest moduł optyczny automatycznie uruchamiający i kończący pomiar równości nawierzchni mobilnym profilografem laserowym w czasie przejazdu nad znacznikiem odblaskowym umieszczanym na początku i końcu mierzonego odcinka. Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z urządzeniem profilograficznym Dynatest RSP3, posiadanym przez Zamawiającego. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 5 | Projekt: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z209/17 Temat: Dostawa odczynników chemicznych. Wspólny Słownik Zamówień: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne Opis: 1. Propanol-2 /izopropanol/ czda, 10 x 5L 2. Krzemionka koloidalna LUDOX HS-40 1 x 4L 3. Tytanu (IV) tlenek - nanopuder 21 nm >99.5% 1 x 100g 4. Sodu laurylosiarczan cz lub czda 1 x 1kg 5. Polyvinylpyrrolidone average mol wt 40,000 1 x 1 kg 6. Skrobia ziemniaczana czda - 5 kg. 7. Lignosulfonian wapnia czda - 2 kg. 8. Lignosulfonian sodu czda - 2 kg. 9. Fosforan amonu czda - 2 kg 10. Fosforan potasu czda - 2 kg 11. Azotan potasu czda - 1 kg 12. Diwodorofosforan wapnia czda - 1 kg 13. Siarczan amonu czda - 1 kg 14. Węglan wapnia bezwodny czda - 10kg - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2,

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

25 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. - Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa przekładników prądowych wraz z blokami zaciskowymi. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa okularów rzeczywistości rozszerzonej z modułem śledzenia wzroku. Dostawa modułu optycznego start/stop do pomiaru równości nawierzchni. Dostawa odczynników chemicznych. NIE OTWIERAĆ przed 2019-11-14 godz. 10:00 - NA/O/362/2019” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-11-14 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-11-14 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

- ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:  . mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa przekładników prądowych wraz z blokami zaciskowymi. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa okularów rzeczywistości rozszerzonej z modułem śledzenia wzroku. Dostawa modułu optycznego start/stop do pomiaru równości nawierzchni. Dostawa odczynników chemicznych.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E- mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa przekładników prądowych wraz z blokami zaciskowymi. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...............................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa narzędzi skrawających. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ............................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.........................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa okularów rzeczywistości rozszerzonej z modułem śledzenia wzroku. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..............................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:......................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa modułu optycznego start/stop do pomiaru równości nawierzchni. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................................zł. |
| - 5 | Projekt: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z209/17 Dostawa odczynników chemicznych. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ............................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.........................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2,

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

25 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

- warunki płatności : 14 dni

- okres gwarancji

zad 1

zad 2

ad 3

zad 4

zad 5

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy