Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/334/2019/11	 Rzeszów dnia: 2019-11-08

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa wyposażenia multimedialnego dla sali A-61,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.Czy zamawiający nie przewiduje sterowania regulacją głośności i czułości mikrofonów z poziomu systemu sterowania ?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje regulacji głośności i czułości mikrofonów z poziomu systemu sterowania. Uzupełniają istniejący już system audio.

2. Rozumiem, że zamawiający chce sukcesywnie rozbudowywać system natomiast proszę o schemat połączeń, który ma być zrealizowany w tym konkretnym zamówieniu.

Odpowiedź

Zamawiający chce sukcesywnie rozbudowywać system według własnej koncepcji.

3.Bardzo proszę o informację do czego maja być wykorzystywane 2 niezależne wejścia optoizolowane - 230V, 50 Hz AC lub 5-30V DC

Odpowiedź

Do realizacji funkcji serwisowo- kontrolnych.

4.Bardzo proszę o informację do czego maja być wykorzystywane porty komunikacyjne (COM1 - RS232, COM2 - RS422/485 COM3 - RS485) w dotykowym panelu sterowania

Odpowiedź

Do realizacji sterowania urządzeniami peryferyjnymi (switche, scalery, przetworniki, matryce, itd.)  w  docelowej koncepcji Zamawiającego, które nie są objęte obecnym postępowaniem przetargowym.

5.Bardzo proszę o informację do czego mają być podłączone wyspecyfikowane mikrofony.

Odpowiedź

Opisywane mikrofony uzupełniają istniejący i działający  system audio (mikser/wzmacniacz linowy)

6.Według naszej wiedzy specyfikacja pilota do sterowania salą wskazuję tylko na jednego producenta. Bardzo proszę o wskazanie przynajmniej dwóch producentów spełniających takie wymagania.

Odpowiedź

Załączona ilustracja dotycząca  rozkładu klawiszy sterujących w pilocie RF ma jedynie charakter poglądowy i nie należy sugerować się wielkością i kształtem  klawiszy, ponieważ wśród wielu pilotów uniwersalnych przedstawiony layout jest osiągalny.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający