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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa wyposażenia multimedialnego dla sali A-61,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1.Czy zamawiający nie przewiduje sterowania regulacją głośności i czułości mikrofonów z poziomu systemu sterowania ?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje regulacji głośności i czułości mikrofonów z poziomu systemu sterowania. Uzupełniają istniejący już system audio.   
2. Rozumiem, że zamawiający chce sukcesywnie rozbudowywać system natomiast proszę o schemat połączeń, który ma być zrealizowany w tym konkretnym zamówieniu.
Odpowiedź
Zamawiający chce sukcesywnie rozbudowywać system według własnej koncepcji.
[bookmark: _GoBack]3.Bardzo proszę o informację do czego maja być wykorzystywane 2 niezależne wejścia optoizolowane - 230V, 50 Hz AC lub 5-30V DC
Odpowiedź
Do realizacji funkcji serwisowo- kontrolnych.
4.Bardzo proszę o informację do czego maja być wykorzystywane porty komunikacyjne (COM1 - RS232, COM2 - RS422/485 COM3 - RS485) w dotykowym panelu sterowania
Odpowiedź
Do realizacji sterowania urządzeniami peryferyjnymi (switche, scalery, przetworniki, matryce, itd.)  w  docelowej koncepcji Zamawiającego, które nie są objęte obecnym postępowaniem przetargowym.   
5.Bardzo proszę o informację do czego mają być podłączone wyspecyfikowane mikrofony.
Odpowiedź
Opisywane mikrofony uzupełniają istniejący i działający  system audio (mikser/wzmacniacz linowy)
6.Według naszej wiedzy specyfikacja pilota do sterowania salą wskazuję tylko na jednego producenta. Bardzo proszę o wskazanie przynajmniej dwóch producentów spełniających takie wymagania.
Odpowiedź
Załączona ilustracja dotycząca  rozkładu klawiszy sterujących w pilocie RF ma jedynie charakter poglądowy i nie należy sugerować się wielkością i kształtem  klawiszy, ponieważ wśród wielu pilotów uniwersalnych przedstawiony layout jest osiągalny. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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