Pismo: KC-zp.272-736/19                   					Kraków, 2019-11-13

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-11-12 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż profesjonalnego ekranu projekcyjnego do Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej KI WIET AGH. KC-zp.272-736/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy istnieją jakieś dodatkowe ograniczenia odnośnie kasety ekranu, będącego przedmiotem postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kaseta może wystawać poza brzegi ekranu nie więcej niż 10 cm z każdej strony. 
Całkowita szerokość kasety nie może przekraczać 775 cm.

Maksymalna dopuszczalna wysokość kasety wynosi 28 cm.

Maksymalna dopuszczalna głębokość kasety wynosi 32 cm.