OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/368/2019 Rzeszów, 2019-11-18

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

Magdalena Podgórska -  tel. (17) 8651344 e-mail: magdap@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

- Opis

Temat: Wykonanie instalacji tlenu i acetylenu technicznego do zasilania urządzenia do natryskiwania cieplnego Metatherm MDP-115 Wspólny Słownik Zamówień: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe Opis: - Wykonanie instalacji tlenu i acetylenu technicznego z rury nierdzewnej AISI 304 o średnicy Ø21,3x2, spawanej metodą TIG z osłona grani spoiny, wszystkie spoiny trawione, szczotkowane. - Po wykonaniu przeprowadzenie próby szczelności wraz z protokołem. - Wszystkie spoiny poddanie kontroli wizualnej wraz z protokołem. - Oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej – schematu instalacji oraz naniesienie na plan sytuacyjny obiektu trasy przebiegu instalacji. - Obydwie instalacje muszą być wykonane zgodnie z dobrą praktyka inżynierską i aktualną wiedzą techniczną. - Instalacja acetylenu technicznego wykonana zgodnie z warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego oraz odbiór tej instalacji z wpisaniem do ewidencji i pozwoleniem na użytkowanie. - Na zastosowane rury, i armaturę będą dostarczone stosowne atesty i certyfikaty. Zasilanie instalacji tleniu i acetylenu będzie możliwe jednocześnie z dwóch butli tlenowych i acetylenowych umieszczonych w dwóch szafach osobno tlen i osobno acetylen. - Osoby wykonujące instalacje muszą posiadać stosowne i aktualne uprawnienia. - Oferta nie obejmuje szafy na dwie butle z tlenem i szafy na dwie butle z acetylenem oraz butli z tlenem i acetylenem. Armatura instalacyjna GCE ( GCE wybrane ze względu na posiadane elementy w Katedrze i możliwość współpracy z naszymi pozostałym urządzeniami): • stacja redukcyjna tleniu typ: MM70-2, nr katalogowy 0768122 – 1szt. • stacja redukcyjna acetylenu MM70-2, nr katalogowy 0768140 – 1szt. • indywidualny punkt poboru tlenu typ DINSET nr katalogowy 14096151 – 1szt. • indywidualny punkt poboru tlenu typ DINSET nr katalogowy 14096150 – 1szt. • Wąż elastyczny do podłączenia butli z tlenem do stacji redukcyjnej – 2szt. • Wąż elastyczny do podłączenia butli z acetylenem do stacji redukcyjnej – 2szt. Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie części instalacji oraz jej szczelność. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. TERMIN REALIZACJI

| 30 dni od daty udzielenia zamówienia |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. ## Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. ## Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji papierowej i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa i wykonanie instalacji tlenu i acetylenu technicznego do zasilania urządzenia do natryskiwania cieplnego Metatherm MDP-115 NIE OTWIERAĆ przed 2019-11-22 godz. 10:15 - NA/O/368/2019” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-11-22 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-11-22 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: magdap@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   Magdalena Podgórska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa i wykonanie instalacji tlenu i acetylenu technicznego do zasilania urządzenia do natryskiwania cieplnego Metatherm MDP-115

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

e-mail: ..................................................................

tel.: ........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wykonanie instalacji tlenu i acetylenu technicznego do zasilania urządzenia do natryskiwania cieplnego Metatherm MDP-115 cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT…….............................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty udzielenia zamówienia,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy