OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/384/2019 Rzeszów, 2019-11-27

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1986 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Jarosław Ochał -  tel. (017) 865 38 88 e-mail ochal@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, (zadanie) stanowi:

- Opis

Temat: Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P Wspólny Słownik Zamówień: 42961100-1 – System kontroli dostępu Opis: - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dwóch szlabanów elektromechanicznych na drodze dojazdowej do parkingów budynku "P" wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i sterującej. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 42 dni od daty udzielenia zamówienia |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć: - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować pisemnie i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P. NIE OTWIERAĆ przed 2019-12-04 godz. 10:15 - NA/O/384/2019” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-12-04 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-12-04 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ochal@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

IX. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Usługi o wartości netto poniżej 30 000 €.

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sygnatura NA/O/384/2019

Sprawę prowadzi:  mgr Jarosław Ochał

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P”

.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel..................................................................

e-mail: ...........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 42 dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności: 14 dni przelew,

- okres gwarancji 5 lat,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag.

- związani jesteśmy ofertą do 30 od dnia otwarcia ofert.

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania pod nazwą:

Dostawa z montażem dwóch szlabanów elektromechanicznych na wjeździe do parkingów przy budynku „P” wraz z  wykonaniem instalacji elektrycznej  i sterującej.

| Obiekt: | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Budynek „P” |
| --- | --- |
| Adres: | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: - ul. Poznańska 2 ; |
| Kategoria robót: | 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |
| Zamawiający: | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów |

Opracował: 	mgr inż. Andrzej Anysz

Rzeszów 15.10.2019 r.
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

- spis treści –

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

  - Charakterystyczne parametry i zakres robót budowlanych,

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe,

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Załączniki:

  - Plan sytuacyjny

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1. Charakterystyczne parametry i zakres robót budowlanych,

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy zaprojektowania i wykonania dwóch kompletnych szlabanów do parkingów przy budynku „P” ( wg załączonego planu sytuacyjnego):

    - Zaprojektowanie i uzgodnienie trasy kablowej do dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku „P” - zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym Wykonanie trasy zasilającej kablem przynajmniej YKY(ziemny) 5x2,5 w róże ochronnej od szlabanów do rozdzielnicy elektrycznej w budynku „P” (oddzielny wyłącznik nadprądowy typu „S”)

    - Wykonanie linii sterującej kablem żelowanym FTP 4x2x0,5 w róże ochronnej z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy Ø30 lub większej od szlabanów do portierni w budynku „P”.

    - Zabezpieczyć i uszczelnić wszystkie przejścia kablowe.

    - Zaprojektować i wykonać fundamenty pod mechanizmy szlabanów

    - Dostarczyć 2 kompletne szlabany GARD 4

    - Montaż i uruchomienie szlabanów

    - Dostarczyć 10 szt. pilotów do sterowania NICE SM4 lub innych zintegrowanych z odbiornikami NICE OX2 działającymi na terenie Uczelni.

    - Rozbiórka istniejącej kostki brukowej wraz z jej ponownym odtworzeniem do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzenia kostki należy wykonać nową nawierzchnię.

    - Pozostały teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

    - Uruchomienie całego systemu

    - Wykorzystanie istniejącej kanalizacji teletechnicznej do budynku „P”.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe,

- Celem nowo montowanych szlabanów jest kontrola dojazdu do parkingów przy budynku „P”

- System sterujący podnoszeniem szlabanów ma być kompatybilny z istniejącym systemem.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe,

    - Opis techniczny szlabanu:

      - Korpus ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

      - Szlabany do pracy ciągłej.

      - Drzwiczki inspekcyjne zamykane na kluczyk niepowtarzalny (NIE - śruby Inbus lub trójkąt!!!)

      - Motoreduktor: zasilanie 230 V, moc min. 300 W, czas otwarcia 2-6 sek N

      - Uchwyt do zamocowania szlabanu + osłona

      - Lampa ostrzegawcza LED montowana na korpusie.

      - Podpora ramienia stała zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym wraz z zabezpieczeniem fotokomórki.

      - Awaryjne podnoszenie ramienia i jego odblokowanie za pomocą kluczyka niepowtarzalnego.

      - Fundament pod szlaban okuty u góry okuciem z stali nierdzewnej.

      - Ramie aluminiowe malowane proszkowo, kształt eliptyczny z wytłoczonymi na bocznych ściankach kanałami przeznaczonymi do montażu listwy oświetleniowej.

      - Ramie o długości 2,5 m dla szerokości roboczej przejazdu 3,75  (lub wielokrotność) z naklejkami ostrzegawczymi

      - Lampa ostrzegawcza oraz listwa świetlna w ramieniu aluminiowym

      - Funkcje centrali sterującej:

        - regulacja czasu pracy,

        - regulacja czasu pauzy

        - sterowanie radiowe pilotem

        - dwa radioodbiorniki NICE OX2 lub o parametrach technicznych: Liczba kanałów: 2; Częstotliwość: 433,92 MHz ; Kod: O-Code/FloR/TTS lub Flo lub Smilo; Pamięć: 1024 pilotów; Zasilanie: 12-28 Vdc/Vac; Pobór prądu w stanie spoczynku: 10 mA przy 24 Vac; Pobór prądu: 2 przekaźniki aktywne: 80 mA przy 24 Vac; Czułość: większa od 0,5 µV; Styk przekaźnika: normalnie otwarty (NO) max 0,5 A i 50 V; Temperatura pracy: –20°C +55°C; Stopień ochrony: IP30

        - regulacja przeciążenia ramienia

        - sterowanie przyciskiem ręcznym z portierni

        - fotokomórki

        - regulacja mocy podnoszenia ramienia na transformatorze

        - regulacja szybkość podnoszenia ramienia na transformatorze

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania podstawowe:

- Jeżeli producent wbudowanych urządzeń wymaga płatnych przeglądów w trakcie gwarancji Wykonawca będzie je wykonywał przez okres gwarancji i ponosił wszelki koszty z tym związane.

- W kwestiach nie uregulowanych poniższymi zapisami stosować Polskie Normy i aktualnie obowiązujące przepisy budowlane

- Dokumentacja projektowa powinna składać się dokumentacji powykonawczej,

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy do:

- opracowania projektu wykonawczego

- realizacji robót objętych dokumentacją

- wykonać dokumentację powykonawczą z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji zadania,

- wykonanie wymaganych protokołów badań powykonawczych potrzebnych do przeprowadzenia odbioru technicznego

- dostarczenia protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonanych opracowań projektowych

2.2. Wymagania technologiczne:

- Gwarancja minimum 5 lat wraz z pełnym serwisem przez okres gwarancji.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Załączniki:

UMOWA NA/…/2019

Postępowanie NA/O/384/2019

Zawarta w Rzeszowie dnia ………..2019 roku pomiędzy:

Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza z siedzibą w 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12, którą reprezentuje:

1.	dr hab. inż. Mariusz Oleksy – Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P.

2.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 
w ust. 1.

3.	Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona oferta Wykonawcy oraz dokumentacja postępowania, które są integralną częścią niniejszej umowy.

4.	Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.

5.	Do obowiązków Wykonawcy należy również w ramach wynagrodzenia umownego:

a)	dostawa przedmiotu umowy, montaż i wszelkie koszty i opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz serwis w okresie gwarancyjnym;

b)	dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do danej dostawy 
(tj. w szczególności  karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, aprobaty technicznej, certyfikatów itp.). Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej;

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

1.	Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień podpisania niniejszej umowy, a termin jego ukończenia do 42 dni od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia …………..

2.	Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia na adres e-mail anysza@prz.edu.pl
o terminie dostawy i montażu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych

3.	Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

4.	Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty określone 
w §1 ust.5b.

5.	Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, wówczas Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy oraz wyznaczyć termin na usunięcie wad, nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

§ 4

1.	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

2.	Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto: …………… zł (słownie: ………………………………….. złotych).

3.	Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 813-02-66-999.

4.	Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada …………...

§ 5

1.	Wykonawca, określone w § 4 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie wystawionej faktury VAT, po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru,  podpisanego przez obie strony.

2.	Termin zapłaty faktury ustala się do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z odpowiednim protokołem.

3.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.

§ 6

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie 
z tytułu niezgodnego lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej faktury.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia (§ 3 ust. 1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w reakcji serwisowej, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi oraz zwłokę w wymianie towaru na towar wolny od wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ( § 3 ust. 5 oraz §9 ust. 4);

c) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ( §9 ust. 5).

2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 8

1.	Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Poza wypadkami określonymi w ust. 1 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku gdy:

a)	Wykonawca opóźnia się z terminem wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni;

b)	Wykonawca nie realizuje swoich obowiązków gwarancyjnych;

c)	Wykonawca nie usuwa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy;

d)	Wykonawca nie podejmuje działań naprawczych na zgłoszenie Zamawiającego o istnieniu wad w terminach umownych;

e)	Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Obowiązek zapłacenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, nie obejmuje wypadku określonego w § 8 ust. 1.

4.	Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9

1.	Wykonawca zapewnia, że zrealizowany przedmiot umowy jest wolny od wad.

2.	Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na dostarczone części i ich elementy, czyli całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

3.	W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy części łącznie z dojazdem serwisu w miejscu, w którym znajdują się części lub ewentualnym transportem przedmiotu umowy do miejsca naprawy jeżeli jest to konieczne, kosztami części i robocizny lub do jego wymiany na nowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy 
w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 12h.

5.	Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń/części zastępczych, urządzenia/części te zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia/części zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.

6.	Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku wymiany urządzenia/części na nowy, wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 2 biegnie na nowo od daty jego odbioru przez Zamawiającego.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu umowy lub jego wymiany na wolny od wad na warunkach określonych wyżej.

8.	Przepisy ust. 1 – 7 powyżej nie uchybiają przepisom o rękojmi za wady fizyczne zgodnie 
z KC.

§ 10

Niezależnie od postanowień §6 – 9 powyżej – w każdym przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy ma prawo zlecić wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

1.	Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

2.	Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

§ 12

1.	Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.

3.	Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, 
w okolicznościach określonych poniżej:

a) zmiana terminu  umowy: w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności  niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, np.  wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).

W przypadku wystąpienia powyższej  okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

b) zmiana terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, 
z przyczyn od niego niezależnych;

c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i  innych podmiotów  współpracujących  przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał  ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych.

d) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 13

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2.	Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

............................................                                                                   ........................................

Zamawiający						                            Wykonawca