Rzeszów, dnia 02 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: NA/O/384/2019

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12

NIP 813-02-66-999

REGON 000001749

Do uczestników postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na: Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przez budynek P.

Pytanie nr 1

Proszę o informację odnośnie metrażu do poprowadzenia zasilania szlabanów dla Politechniki Rzeszowskiej.

Odpowiedź:  Przewidywana długość instalacji zasilającej 2 szlabany to około 150 mb.