OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/389/2019 Rzeszów, 2019-12-03

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

Magdalena Podgórska -  tel. (17) 8651344 e-mail magdap@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Elektroniczne wielokanałowe pipety automatyczne Wspólny Słownik Zamówień: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne Opis: Przedmiotem zamówienia są dwie elektroniczne 8-kanałowe pipety automatyczne z wyświetlaczem na objętość: - 0,5 do 10 ul; - 10 do 200 ul. zestaw powinie zawierać ponadto ładowarkę oraz baterię. Pipety powinny posiadać: -duży czytelny wyświetlacz; -dokładność w procentach: dla pipety 0,5-10 ul 1,2 %; dla pipety 10-200 ul 0,8 %; -dokładność w ul: dla pipety 0,5-10 ul 0,12 ul; dla pipety 10-200 ul, 1,6 ul; -podziałkę: 0,01 ul dla pipety 0,5-10 ul i 0,2 ul dla pipety 10-200 ul; -pięć programów pipetowania: zwykłe pipetowanie, pipetowanie zwrotne, mieszanie próbek, dozowanie, pipetowanie na żel do elektroforezy; -łatwą procedurę kalibracji; -dolną końcówkę z możliwością obrotu o 360 stopni; -możliwość autoklawowania; -uchwyt na palec z możliwością regulacji. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Czujnik - przetwornik do pomiaru statycznego momentu siły Wspólny Słownik Zamówień: 35125100-7 - Czujniki Opis: ST 200 Nm – przetwornik momentu statycznego umożliwiający pomiar i odczyt z wykorzystaniem dowolnego czujnika siły AFG lub elektroniki AFTI Możliwość pracy w obu kierunkach obrotu. Dokładność w pełnym zakresie: 0,5% całego zakresu pomiarowego - Czujnik do stanowiska badawczego. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Sterowany komputerowo system galvo-laserowy Wspólny Słownik Zamówień: 38636110-6 - Lasery przemysłowe Opis: Znakowarka grawerka laserowa Fiber Laser 20W Cechy: Konstrukcja urządzenia pozwala na łatwe przenoszenie oraz pracę na biurku Wysoka precyzja pozycjonowania Laser nie wymaga kalibrowania Połączenie z komputerem PC za pomocą kabla USB Obsługa za pomocą dołączonego oprogramowania EzCad (również z wersją w języku polskim) Wsparcie dla popularnych formatów plików graficznych Niski pobór mocy Chłodzenie urządzenia zapewniają wbudowane wentylatory Wysokość lasera regulowana za pomocą pokrętła (0-50cm) Możliwość rozszerzenia zestawu o przystawkę obrotową Specyfikacja: Standardowe pole robocze: 150x150mm Moc: 20W Długość fali lasera: 1064nm Jakość promienia: m2 <2 Stabilność mocy wyjściowej: <± 1% rms Częstotliwość wyjściowa: 20KHZ - 100KHZ Minimalny znak: 0.3mm Minimalna grubość linii: 10µm Napięcie: 110/220V ± 10% /,50/60HZ Pobór mocy: 500W Chłodzenie: Powietrzem Oprogramowanie: EzCad Formaty plików: PLT, BMP, JPG, PNG, TIP, PCX, TGA, ICO, DXF Temperatura pracy: 15°C - 35°C Waga: 45kg Wymiary: Stacja bazowa: 41 x 21 x 45 cm (Wys x Szer x Dłg) Stacja robocza: 68 x 32 x 55 cm (Wys x Szer x Dłg) - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Komponenty zamienne automatyki do obciążeń cieplnych Wspólny Słownik Zamówień: 31681000-3 - Akcesoria elektryczne Opis: 1. Skrzynka sterownicza o wymiarach 760 X 760 X 300[mm] - szt. 2 2. Uchwyt montażowy regulowany 120 x 65 [mm] - szt. 1 3. Skrzynka sterownicza o wymiarach 300 x 300 x 210 [mm] - szt. 1 4. Szyna TS 35 X 7.5[mm] - szt. 5[m] 5. Korytko kablowe grzebieniowe 60X40/60, 2[m] - szt. 3 6. Złączka szynowa 2.5[mm2], szara - szt. 50 7. Złączka szynowa 2.5[mm2], niebieska - szt. 20 8. Złączka szynowa 2.5[mm2], czerwona - szt. 40 9. Złączka szynowa 2.5[mm2], ochronna - szt. 10 10. Mostek do złączek szybowych 2.5[mm2]/10 - szt. 10 11. Złączka szynowa 4[mm2], szara - szt. 15 12. Złączka szynowa 4[mm2], niebieska - szt. 8 13. Złączka szynowa 4[mm2], czerwona- szt. 10 14. Mostek do złączek szybowych 4[mm2]/10 - szt. 4 15. Przewód OnPD 5x4[mm2] - 10[m] 16. Przewód LGY 0,75[mm2], czerwony - 100[m] 17. Przekaźnik bezpieczeństwa - szt. 2 18. Zasilacz 120W, 24V - szt. 1 20. Rozłącznik główny na drzwi 25[A] - szt. 1 21. Przycisk bezpieczeństwa NC+NO - szt. 2 22. Przycisk z podświetlaniem LED 24V NC+NO, zielony - szt. 2 23. Przycisk z podświetlaniem LED 24V NC+NO, czerwony - szt. 2 24. Przycisk z podświetlaniem LED 24V NC+NO, niebieski - szt. 2 25. Przycisk z podświetlaniem LED 24V NC+NO, żółty- szt. 2 26. Manipulator dwukierunkowy NO - szt. 1 27. Przemiennik częstotliwości 0,75kW 3 fazowy - szt. 1 28. Filtr sieciowy 3-FAZOWY 16A - szt. 1 29. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3 fazowy, C16 - szt. 1 30. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1 fazowy, B10 - szt. 2 32. Czujnik temperatury PT100, montaż na gwint - szt. 2 33. Czujnik indukcyjny M8, PNP, NO, Sn 4[mm] - szt. 6 34. Szyna prowadnicy linowej , dł. 600[mm] - szt. 4 35. Wózek prowadnicy linowej - szt. 8 36. Kolumna sygnałowa, 24V - szt. 1 37. Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa 2NC+NO, STOP - szt. 1 38. Klucz do wyłącznika bezpieczeństwa - szt. 1 39. Przewód LGY 0,75[mm2], niebieski - 100[m] 40. Przewód LGY 0,75[mm2], czarny - 100[m] 41. Przewód transmisji danych 1x2x0,22 - 10[m] 42. Czujnik poziomu cieczy i temperatury, wyj. analogowe - szt. 1 43. Główka cięgła gwint prawy - szt. 2 44. Główka cięgła gwint lewy - szt. 2 45. Szkło laminowane o wymiarach 300x300[mm] - szt. 1 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 4 |  |
| --- | --- |
| 30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2 |  |
| 7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3 |  |

| IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ## Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające sie na całość zadania częściowego wraz z informacjami o: ## - nazwie producenta, ## -nazwie modelu ## - numerach katalogowych oferowanych produktów. ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. ## Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. ## Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. |  |  |
| VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. |  |  |
| VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji papierowej i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa elektronicznych pipet automatycznych. Dostawa czujnika. Sterowany komputerowo system . Komponenty zamienne. NIE OTWIERAĆ przed 2019-12-11 godz.10:00 - NA/O/389/2019” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-12-11 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-12-11 o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. |  |  |

VIII. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: magdap@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:  Magdalena Podgórska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa elektronicznych pipet automatycznych. Dostawa czujnika. Sterowany komputerowo system . Komponenty zamienne.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

e-mail: .................................................................

tel: ......................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr | - Cena* |
| --- | --- |
| - 1 | Elektroniczne wielokanałowe pipety automatyczne cenę netto:....................................zł. słownie netto: ................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |
| - 2 | Czujnik - przetwornik do pomiaru statycznego momentu siły cenę netto:....................................zł. słownie netto: ................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |
| - 3 | Sterowany komputerowo system galvo-laserowy cenę netto:....................................zł. słownie netto: ................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |
| - 4 | Komponenty zamienne automatyki do obciążeń cieplnych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |

*zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym!

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy