Zakup finansowany z: „Badania nad syntezą nowych wielofunkcyjnych środków sieciujących do niskotemperaturowych farb i lakierów proszkowych” PCI Umowa nr 23/PRZ/1/DG/PCI/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/9/2020 Rzeszów, 2020-01-09

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska -  Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa eksykatorów szafkowych Wspólny Słownik Zamówień: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane Opis: Zakup eksykatorów szklanych szafkowych próżniowych z możliwością do napełniania gazem (2 szt.) o pojemności 109 litrów (bezbarwne ścianki)o wymiarach 420x485x640mm. Eksykatory do napełniania gazem powinny być wyposażone w dwa zawory kulowe umożliwiające wypełnienie gazem obojętnym (np. azotem) lub uzyskanie niewielkiej próżni. Konstrukcja eksykatorów wykonana z anodowanego aluminium, magnetyczny system zamknięcia, szczelna zabudowa, szeroki zakres regulacji wysokości półek, drzwiczki z uszczelką z gumy komórkowej, antypoślizgowe gumowe nóżki, elektroniczny termohigrometr. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa biuret cyfrowych Wspólny Słownik Zamówień: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane Opis: Biurety (2szt) powinny być wyposażone w obrotowe głowice, system recyrkulacji zabezpieczający przed stratą odczynników oraz wyświetlacz LCD, który zasilany jest energią słoneczną nawet w warunkach słabego oświetlenia, możliwość transportu danych za pomocą złącza RS 232, gwint A 45 mm, 3 adaptery (A 32, S 40, A 38), rurkę napełniającą i rurkę wypływową. Objętość biuret 20 ml. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa młynka laboratoryjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Młynek laboratoryjny o dużej dokładności rozdrabniania, rozdrobnienie końcowe 60~200mesh, rpm=24 000, poj.400g, komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 30 dni od daty udzielenia zamówienia dla każdego z zadań |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ## W ofercie należy podać informację o nazwie producenta oraz numery katalogowe oferowanych produktów. ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. ## Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. ## Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa eksykatorów szafkowych, dostawa biuret cyfrowych, dostawa młynka laboratoryjnego. NIE OTWIERAĆ przed 2020-01-21 godz. 10:15 - NA/O/9/2020” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-01-21 do godz. 10:00. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-01-21 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

IX. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

- X. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie

Zakup finansowany z: „Badania nad syntezą nowych wielofunkcyjnych środków sieciujących do niskotemperaturowych farb i lakierów proszkowych” PCI Umowa nr 23/PRZ/1/DG/PCI/2019

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:  mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa  eksykatorów szafkowych, dostawa  biuret cyfrowych, dostawa  młynka laboratoryjnego.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa eksykatorów szafkowych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:......................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa biuret cyfrowych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.......................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa młynka laboratoryjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:......................................................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty udzielenia zamówienia,( dla każdego z zadań)

- warunki płatności : do 30 dni,

- okres gwarancji:

- dla zadania częściowego nr 1 SIWZ .............................................................,

- dla zadania częściowego nr 2 SIWZ .............................................................,

- dla zadania częściowego nr 3 SIWZ .............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy