Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-02/A/20	 Częstochowa dnia: 2020-02-14

RK-161/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Czy Zamawiający dopuszcza pojemność wodną butli B50 zamiast B40? Butla o pojemności wodnej B50 zawiera więcej gazu sprężonego niż butla B40 przy zachowaniu bardzo zbliżonych gabarytów i masy butli”

Zamawiający dopuszcza butle o pojemność 40 l i 50 l

„Jaki maksymalny poziom zanieczyszczeń Zamawiający dopuszcza dla gazów w pozycjach: 3, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 27?” -

Poz. 3- amoniak 6.0 – tlen ≤ 0,1 ppm, azot ≤ 0,5 ppm, tlenek węgla (II)- 0,1ppm;  dwutlenek węgla ≤0,2 ppm

Poz. 6 –argon 5.6 tlen ≤0,7 ppm, azot i woda ≤1 ppm, tlenek węgla i dwutlenek węgla ≤0,1 ppm

Poz. 11- azot 5.2 – tlen i woda ≤2 ppm

Poz. 12 – azot 5.6 – tlen ≤ 0,5 ppm, woda ≤ 1 ppm, tlenek węgla (II) i dwutlenek węgla ≤ 0,1 ppm

Poz. 15 –hel 5.2 - tlen ≤1 ppm, azot i woda ≤2 ppm

Poz. 16-hel 5.6 – tlen ≤0,7 ppm, azot i woda ≤1 ppm, tlenek węgla (II) i dwutlenek węgla ≤ 0,1 ppm

Poz 18- tlen ≤ 30 ppb, azot  ≤30 ppb. woda ≤ 50ppb, tlenek węgla i dwutlenek wegla ≤30 ppb, chlorowcowane węglowodory ≤ 1 ppb

Poz. 22-powietrze syntetyczne 5.0 – CnHm i  NOx ≤0,1 ppm, CnHm i dwutlenek węgla≤0,2 ppm

Poz. 25- tlen 5.0 – azot ≤5 ppm, argon ≤2 ppm, woda ≤3 ppm,

Poz. 26 poz. 27-tlen 5.6 – azot ≤2 ppm, argon i wodór ≤ 1 ppm,  tlenek węgla i dwutlenek węgla ≤0,1 ppm

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.02.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 20.02.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski