Pismo: KC-zp.272-1/20                   					Kraków, 2020-02-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (2)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-02-17 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie  - KC-zp.272-1/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie jaką wysokość będzie miała wiata magazynowa (Strefa 4) oraz o doprecyzowanie do jakiej wysokości będzie ściana zewnętrzna wiaty wykonana z blachy? W PFU wysokość ściany z blachy wynosi 2.5m natomiast w karcie pomieszczeń 3m.

Odpowiedź: Wysokość robocza pod wiatą winna wynosić min 
4,5 m, boki wiaty do wysokości 3 m należy wykończyć blachą.

Pytanie 2.

Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat platformy roboczej tzn. zastosowania, wymiarów, materiału z jakiego ma być wykonana oraz sposobu zamocowania.

Odpowiedź: Dokumentacja przetargowa zawiera ramy funkcjonalno-użytkowe, to do Wykonawcy należy zaprojektowanie pomostu spełniającego wymogi postawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Prawie Budowlanym oraz odpowiednich normach.

Pytanie 3.

Proszę podać zastosowanie i wysokości otworów w ścianach pomiędzy pomieszczeniami 0.23-0.26, 0.29 a korytarzem 0.27.

Odpowiedź: Otwory w ścianie pomiędzy pomieszczeniami S0.23, S0.24, S0.25, S0.26, S0.29 a komunikacją S0.27 służą do transportu. We wskazanych otworach powinny być zamontowane bramy roletowe z napędem elektrycznym. (Część opisowa PFU str. 87).  Wymiary bram do pomieszczeń S0.23, S0.24, S0.25, S0.26: szerokość: 2,5m, wysokość: 3m, do pomieszczenia S0.29: szer.: 2,5m, wysokość: 2,5m.

Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach sterowni (0.23S-0.26S) oprócz ścian z przeszkleniami od strony laboratoryjnej przewidziany jest jakikolwiek element przegrody sufitowej?

Odpowiedź: Nie przewidziano sufitu nad pomieszczeniami sterowni.

Pytanie 5.

Proszę o podanie głębokości posadowienia fundamentów we wszystkich strefach budynku, oraz fundamentów pod gabiony.

Odpowiedź: Dokumentacja przetargowa zawiera ramy funkcjonalno-użytkowe, to do Wykonawcy należy zaprojektowanie posadowienia budynku oraz gabionów 
z zachowaniem odpowiednich głębokości.

Pytanie 6.

Proszę o podanie informacji, czy gabiony mają być bezpośrednio połączone z budynkiem. Jeśli tak, to proszę o podanie sposobu przymocowania.

Odpowiedź: Dokumentacja przetargowa zawiera ramy funkcjonalno-użytkowe, to do Wykonawcy należy zaprojektowanie wykończenia ściany w postaci gabionów wraz ze szczegółami technicznymi

Pytanie 7.

Proszę o podanie sposobu zamocowania dachu szklanego nad wejściem oraz informacji na temat przekrycia wiatrołapu.

Odpowiedź: Dokumentacja przetargowa zawiera ramy funkcjonalno-użytkowe, to do Wykonawcy należy zaprojektowanie przykrycia wiatrołapu oraz prawidłowego zamocowania dachu.