## Arkusz1
Znak sprawy: XIV.263.1.2020
Załącznik nr 11 do SIWZ
TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH dla zadania nr 1 zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu sporządzona dnia ….................... (dla celów rozliczeniowych)
Tytuł przedsięwzięcia: „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie” Etap II - 2.1 podetap 2.1.1 i podetap 2.1.2 Projekt pn.: „Przebudowa i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020.
Poz. | Nazwa elementu | j.m. | ilość | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto (zł) | Koszt całkowity
[7 empty] | Koszt kwalifikowalny | Koszt niekwalifikowalny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. ETAP II - 2.1 PODETAP 2.1.1
ZAWARTOŚĆ: a) Modernizacja instalacji c.o.; b) Wymiana grzejników, instalacja głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych termostatycznych i odcinających; c) Modernizacja węzła cieplnego; d) System BMS w zakresie min. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia; e) Wymiana stolarki drzwiowej 4 sztuki; f) Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; g) Wymiana stolarki okiennej 2 sztuki; h) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u.; i) Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją; j) Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0 %); k) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane z wykonaniem prac określonychw pkt. od a) do j).
Realizacja robót ogólnobudowlanych
1.1. | Poziom -1: roboty ziemne, wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu i ziemi, podbicie fundamentów, kanały podposadzkowe | kpl. | 1
1.2. | Poziom -1: roboty żelbetowe, betoniarskie, murarskie, okładzinowe, posadzkarskie, wykończeniowe | kpl. | 1
1.3. | Poziom -1: izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna (membrana pozioma z iniekcji krystalicznej), sufity podwieszone | kpl. | 1
1.4. | Roboty budowlane na poziomach: 0, +1, +2 | kpl. | 1
1.5. | Roboty budowlane na poddaszu, dachu i tarasach | kpl. | 1
Realizacja robót instalacji sanitarnych
1.6. | Instalacje sanitarne: demontaże, montaże, dostawy | kpl. | 1
Realizacja robót instalacji elektrycznych
1.7. | Instalacje elektryczne: demontaże, montaże, dostawy | kpl. | 1
Realizacja robót instalacji teletechnicznych
1.8. | Instalacje teletechniczne: dostawy, montaże, uruchomienia | kpl. | 1
2. | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. ETAP II - 2.1 PODETAP 2.1.2
ZAWARTOŚĆ: a) Montaż ramy „H”, wraz z wymaganymi wyburzeniami i pracami towarzyszącymi; b) Instalacja kanalizacyjna wraz z odpowietrzeniem; c) Instalacja zimnej wody; d) Instalacja hydrantowa; e) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane z wykonaniem prac określonychw pkt. od a) do d).
Realizacja robót ogólnobudowlanych
2.1. | Montaż ramy H, roboty budowlane, renowacyjne | kpl. | 1
Realizacja robót instalacji sanitarnych
2.2. | Instalacje sanitarne: demontaże, montaże, dostawy | kpl. | 1
RAZEM:
OGÓŁEM słownie złotych netto: .…………………………………..…………………………………………………………………………………………………...….…………………………………
| …………………………………………….………………….……. | [5 empty] | ………………………………………………….
| (data i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy | [5 empty] | (podpis osoby upoważnionej -
| wraz z pieczęcią firmową) | [5 empty] | Inżyniera/Inspektora nadzoru Biblioteki Narodowej)