Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020/5	 Kraków dnia: 2020-03-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 01

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK 1.4.3

Gh1* LAMPA SEKCYJNA SUFITOWA - 2 SZTUKI

(pomieszczenie 1.40 Sala sekcyjna):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze stałą średnicą pola operacyjnego równą 150 mm, bez funkcji zwiększenia średnicy pola operacyjnego w zakresie min.  40 mm poprzez uchwyt sterylny? W proponowanym przez nas rozwiązaniu uchwyt sterylny umożliwia regulację natężenia oświetlenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy ze stałą średnicą pola operacyjnego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek