Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020/6	 Kraków dnia: 2020-03-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 02

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1.	Proszę o podanie danych technicznych:

Przedmiar roboty budowlane

Odbojnice podłogowe (zabezpieczenie przed uszkodzeniem umywalki lub regału) - 68 szt

Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zamawiający nie przewiduje odbojnic podłogowych (zabezpieczenie przed uszkodzeniem umywalki lub regału) - 68 szt.

2.	Czy należy wycenić elementy ujęte w projekcie wykonawczym - Technologia a nie ujęte w przedmiarach?

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić elementy ujęte w projekcie wykonawczym – Technologia stanowiące wyposażenie stałe (w przedmiarze ujęto szczegółowy wykaz tego rodzaju wyposażenia).

3.	Przedmiar roboty budowlane

Proszę o doprecyzowanie czy Inwestor w pkt

Wykładzina ścienna Tarkett w rolce AQUARELLE WALL BORDER grub. 0,92 mm, na ściany do wilgotnych pomieszczeń przewidział Border ozdobny o wymiarach: 49cm x 30-35cm?

Czy nie powinna być przewidziana wykładzina AQUARELLE WALL o wymiarach rolki: 35mb x 2m?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy pzp.

4.	Czy układy wentylacji WD7, WD8, WD9, WD10, WD11 obsługiwane przez wentylatory 
w wykonaniu chemoodpornym, należy wykonać z kanałów chemoodpornych lub nierdzewnych ?

Odpowiedź:  Kanały należy wykonać ze stali kwasoodpornej gatunek 1.44..01.

5.	Przedmiar roboty budowlane

Proszę o doprecyzowanie

Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego :

a) Terminal wjazdowy

oświetlenie serwisowe - jakie są wymagania Zamawiającego

Odpowiedź: Oświetlenie serwisowe wewnątrz szafy terminala.

b) Przycisk interkomu

Tylko przycisk czy działający interkom ?

Odpowiedź: Przycisk.

c) Dwa przyciski poboru biletu - w jakim celu Zamawiający wymaga dwóch przycisków czy dopuszczone będzie rozwiązanie z jednym przyciskiem?

Odpowiedź: Dopuszczalne jednym przyciskiem.

d) Rozliczanie płatności w zależności od czasu parkowania

pojemnik na monety

centrala sterująca w obudowie

przycisk interkomu

Tylko przycisk ?

Odpowiedź: Przycisk.

e)Zestawienie materiałów:

1.Kasa monetowa szt. 1

2.Szlaban wjazdowy szt. 4

3.Terminal wjazdowy szt. 1

4.Terminal wyjazdowy szt. 2

Czy nie powinien być wyceniony dodatkowy terminal na potrzeby czwartego szlabanu?

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wyceny dodatkowego terminalu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek