**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/7/2020/7** Kraków dnia: 2020-03-09

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -03

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba   
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz   
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**”, o następującej treści:

Czy w ofercie należy ująć koszty związane z przeglądami serwisowymi oraz konserwacją urządzeń przez okres gwarancji, koszty odbiorów UDT, oraz koszty materiałów eksploatacyjnych?

**Odpowiedź: W ofercie należy ująć koszty przeglądów serwisowych i konserwacji wraz   
z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta podczas tych przeglądów w całym okresie gwarancyjnym. Wykonawca ma również ująć**  **koszt odbioru UDT wraz z wszelkimi pomiarami koniecznymi do uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do eksploatacji. Pozostałe materiały wynikającej z bieżącej eksploatacji nie podlegają wycenie.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek