Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020/7	 Kraków dnia: 2020-03-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -03

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Czy w ofercie należy ująć koszty związane z przeglądami serwisowymi oraz konserwacją urządzeń przez okres gwarancji, koszty odbiorów UDT, oraz koszty materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź: W ofercie należy ująć koszty przeglądów serwisowych i konserwacji wraz 
z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta podczas tych przeglądów w całym okresie gwarancyjnym. Wykonawca ma również ująć  koszt odbioru UDT wraz z wszelkimi pomiarami koniecznymi do uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do eksploatacji. Pozostałe materiały wynikającej z bieżącej eksploatacji nie podlegają wycenie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek