Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020/10	 Kraków dnia: 2020-03-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 06

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

W opisie dotyczącym wentylacji mechanicznej jest informacja, że centrale N1W1, N2W2,  N3W3 mają być "z atestem higienicznym". Czy należy przez to rozumieć, że są to centrale 
w wykonaniu higienicznym ?

Odpowiedź: W wykonaniu higienicznym ma być centrala N2W2, pozostałe centrale dopuszcza się  wykonaniu nie higienicznym z atestem higienicznym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek