Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020/13	 Kraków dnia: 2020-03-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 09

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

W rozdziale 21 przedmiaru - Wyposażenie meblowe - wliczono tylko część mebli 
z załączonego do projektu zestawienia. Proszę o potwierdzenie, że reszta wyposażenia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Poz.155 Komora chłodnicza na 10 ciał - w załączniku 1.4.2 Zamawiający wymaga wykonania komory w całości ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej pkt nr 4 ; czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza w pkt 6 wykonanie zaokrąglenia w postaci wypełnienia silikonowego na styku łączenia blach stanowiących ściany komory?  Rozwiązanie takie gwarantuje dostęp do narożników oraz styków płyt nie stwarzając ryzyka zbierania się brudu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Proszę o potwierdzenie, że ogrodzenie od strony północnej jest do demontażu, natomiast ogrodzenie od strony zachodniej i południowej jest do renowacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, należy uwzględnić zapis w „Uzupełnieniach” pkt. I.3. branża architektoniczna.

Poz.14, 15 i 42 Zerwanie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną 940,16 m2 , a to oznacza, że nie wzięto pod uwagę świetlika. Wg projektu (rys.8) tam też powinno być wymienione pokrycie. Pozycje te powinny wynosić 1412,68 m2.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.

Poz.18 i 19 dotyczy odcięcia i rozbiórki nadwieszenia. W takim razie co należy ująć 
w poz.17?

Odpowiedź: Poz. 17 i 18 dotyczy rozbiórki nadwieszenia, natomiast poz. 19 dotyczy wyburzenia piwnicznych dobudówek.

Czy nawiezienie ziemi urodzajnej i posianie trawy należy do zakresu robót? Jeśli tak, to proszę o podanie ilości.

## Odpowiedź: Należy przewidzieć rekultywację terenu wokół budynku wraz z posianiem trawy na istniejącym podłożu. Dodatkowo przewidzieć ok. 150 m2 dowozu humusu (grubość 10 cm).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek